北京南路街道金融社区工程项目清单
	序
	名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程量
	综合单价
	合计
	其中

	
	
	
	
	
	
	
	暂估价

	1
	墙体拆除
	1、拆除基础类型：高3米、宽4.7
	㎡
	14.1
	
	
	

	2
	吊顶
	1吊顶形式：轻钢龙骨框架，烤漆龙骨、矿棉板吊顶 规格3.3X7.2。材料：矿棉吸音板。规格：60X60
	㎡
	24.4
	
	
	

	3
	暖气管

更换
	暖气管更换材料：PVC管4
	米
	20
	
	
	

	4
	暖气包

更换
	暖气包更换形式： 铸铁烤漆包一组10片
	组
	2
	
	
	

	5
	墙体粉刷
	1、基础类型：刮腻子两遍，墙面平整，刷乳胶漆两遍 
	㎡
	64
	
	
	

	6
	地砖修补
	地砖规格60X60
	㎡
	2
	
	
	

	7
	暖气包柜体修复
	修复类型：暖气包柜体门4个，规格80X80
	㎡
	32
	
	
	

	8
	挖门洞
	挖门洞1个规格：2.1X0.8
	㎡
	1.68
	
	
	

	9
	套装门
	1套，规格 1.2X2.4    材料：成品钢木套装门 
	个
	1
	
	
	

	10
	洗漱柜柜体维修
	更换柜体门合页。
	个
	80
	
	
	

	11
	维修下水管
	洗漱柜的下水管。
	个
	3
	
	
	

	12
	灯具更换
	灯具更换4套、材料：LED平板格栅灯 
	套
	4
	
	
	

	13
	塑钢窗扇维修
	维修形式：更换把手、密封条、塑钢窗、玻璃等
	个
	12
	
	
	

	14
	水路改造
	改造形式：开槽预埋线路管 、材料PVC管
	米
	7
	
	
	

	14
	电路改造
	改造形式：换铜芯线 2.5
	米
	2.5
	
	
	

	总报价（大小写）：


