## 昌吉市人民医院等离子体手术系统、微波治疗仪设备技术参数（询价现场带产品彩页）

| 项目名称 | 数量/台 | 所投品牌型号 | 所投品牌设备技术参数 | 单价 | 合计 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 等离子体手术系统 | 1 |  |  |  |  |  |
| 总合计： |  |  |  |  |  |  |

一、等离子体手术系统参数（数量，1套）

<一>主机

1、设备主机注册证：必须是国家食品药品监督总局批准的三类医疗设备注册证。

- 2、激发介质：生理盐水

3、工作频率100KHz

4、最大功率≥360W。

5、自动检测附件及刀头功能：能在连接好脚踏和手柄后主机根据不同刀头自动设置默认功率大小。

6、安全可控：

①低温控制：工作温度仅为40-70℃，创面无碳化，对周边组织损伤小。

②操作精确：消融作用在靶组织表面，离子作用仅为≤130微米。

③创伤轻微：黏膜损伤小、出血少、疼痛轻、恢复快。

<二>等离子刀头

1、临床用途：用于软组织切割、消融、凝血和干燥。

2、适配参数：交流0360Vrms，100KHz5MHz、额定电压：500V

3、部分刀头含有吸引软管和滴注生理盐水功能。

4、根据不同手术部位，不同的病症配备不同长短、粗细、弧度、能量级的治疗刀头

5、在同一支刀头、同一个输出接口输出，能同时实现消融、凝固、止血、切割功能，避免了手术操作过程中频繁更换治疗刀头的麻烦

6、具备多极吸引切割功能及配置，适合开展扁桃体、腺样体、乳头状瘤、息肉、CAUP、UPPP等

<三>系统配置要求：

1、系统主机（ 声光数字显示及控制系统）

2、脚踏控制器（脚踏开关可以调节功率大小）

3、流量控制器

4、电源电缆