## Sheet1
昌吉市卫健委电器设备项目询价采购清单
序号 | 名称 | 参数 | 品牌 | 型号 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 小计（元）
1 | DR室SBW-75KVA稳压器 | 稳压范围 输入：三相380V±20%，单相220V±20% 输出：三相380V，单相220V； |  |  | 台 | 4
效率：高大于98%；
绝缘电阻：大于等于2MΩ；
稳压精度：1-5%可调
功率因数COSφ 纯阻性负载：功率因数COSφ=1(如电阻丝、电炉等)。 感性负载：功率因数COSφ一般为0.6～0.8(如电梯、空调、电动机类设备)。 容性负载：功率因数COSφ一般为0.6～0.8(如微机机房、广播电视等)。 综合性负载：功率因数COSφ一般为0.6～0.7(如工厂、宾馆及家用电器综合负载)。
其他：不产生波形畸变；电压调节平稳；适用任意负载（阻性、容性、感性）；设有过压、欠压、相序等多种保护.
合计(元)：