## Sheet1
北所厨具项目
序号 | 名称 | 技术参数 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价 | 合计
1 | 不锈钢油网烟罩 | SUS 304优质不锈钢磨砂板制作，整个烟罩壳体厚1.2㎜不锈钢材；油槽接口不得漏油，配备接油盒及烟罩防雾灯；支架选用不锈钢板，厚1.2mm。（3）隔油网选用不锈钢板，实厚1.0mm 。 | 12000*1600*500 | ㎡ | 19
2 | 不锈钢装饰扣板 | SUS 304优质不锈钢磨砂板制作，厚0.8㎜不锈钢材。 | 12000*1500 | ㎡ | 18
3 | 镀锌板集烟管 | 所有管道、变径、三通、弯头等都需用1.0mm厚优质镀锌板制作；单双口接驳，接口涂进口防漏胶。 | 600*800 | 米 | 12
4 | 镀锌板走烟管 | 所有管道、变径、三通、弯头等都需用1.0mm厚优质镀锌板制作；单双口接驳，接口涂进口防漏胶。 | 600*800 | 米 | 10
5 | 镀锌板三通 | 所有管道、变径、三通、弯头等都需用1.0mm厚优质镀锌板制作；单双口接驳，接口涂进口防漏胶。 | 600*800 | 个 | 2
6 | 镀锌板弯头 | 所有管道、变径、三通、弯头等都需用1.0mm厚优质镀锌板制作；单双口接驳，接口涂进口防漏胶。 | 600*800 | 个 | 3
7 | 镀锌板变径（净化器） | 所有管道、变径、三通、弯头等都需用1.0mm厚优质镀锌板制作；单双口接驳，接口涂进口防漏胶。 | 600*800 | 个 | 1
8 | 镀锌板变径（风机） | 所有管道、变径、三通、弯头等都需用1.0mm厚优质镀锌板制作；单双口接驳，接口涂进口防漏胶。 | 600*800 | 个 | 1
9 | 镀锌板风机出口 | 所有管道、变径、三通、弯头等都需用1.0mm厚优质镀锌板制作；单双口接驳，接口涂进口防漏胶。 | 600*800 | 个 | 1
10 | 软连接 | 优质帆布 | 600*800 | 个 | 1
11 | 法兰 | 采用优质10#槽钢和L40*40角铁制作 | 600*800 | 个 | 16
12 | 柜式低噪音离心风柜 | 本风机采用优质冷轧钢板加工成型、经喷塑处理的箱体结构。整体机构采用拼装形式，可方便拆卸、运输、安装和维护保养。箱体外层为喷塑钢板，内层为多孔镀锌板，中间夹层为阻燃、耐高温、消声隔热的填充材料。电动机采用通过ISO 国际质量认证的厂家生产的名牌产品。电机外置，双进口皮带传动离心风机箱，具有风量大、风压高、效率高、噪音小等特点。广泛用于消防、排油烟。叶片采用多翼式，风力强劲， 结构合理，低噪音； 噪音<78 db | 11KW | 台 | 1
13 | 风机减震架 | 采用优质10#槽钢和L40*40角铁制作 | 1550*1350 | 套 | 1
14 | 油烟净化器 | 当含油腻的烟气通过油烟管道时，先进入预处理层进行烟气分流，分离后均匀的烟气流向整个电场极板层，同时撞掉一部分大颗粒油粒。电场极板上的电晕过程发生在活化的高压电极和接地电极之间，电极之间的空间内形成高浓度的气体离子，含油腻的气流通过这个空间时，在百分之几秒的时间内，油腻粒子因碰撞俘获气体粒子而导致荷电，在电场力的作用下，油腻就吸附在集油板上。 | 2万风量 | 台 | 1
15 | 净化器减震架 | 采用优质10#槽钢和L40*40角铁制作。 | 1550*1350 | 套 | 1
16 | 风机启动控制保护箱 | 电子控制电机综合保护器以及选用有质量认证的低压电器设计组装的控制箱，具有限制用电负荷的功能，同时对电机过载具有保护作用。 | 22KW | 套 | 1
17 | 电磁一炒80大锅灶 | 20KW/380V 1、炉面板选用304厚度2.0mm贴胶磨砂板；2、机芯采用双区双线盘线圈接线端子，全部采用插接式设计，方便机芯的安装与维护；3、全数字式控制，采用专用感应加热处理器 4、可通过手持式方便地调整运行参数。符合环保要求。 | 2200*1100*1250 | 台 | 1
18 | 炉间平台 | 台面采用304＃厚1.2㎜不锈钢板，台面底为高温发泡密度板；腿脚采用38*1.2不锈钢圆管，装可调式子弹脚 | 400*1100*1250 | 台 | 1
19 | 台上架 | 台面采用304＃厚1.2㎜不锈钢板，台面底不锈钢管， | 1800*30*60 | 台 | 2
20 | 双门蒸饭车 | 材质为304不锈钢板。外壳厚度1.5mm，柜体采用高压发泡，一次冲压成型，配置全钢万向轮脚。内、外胆全304不锈钢，板材厚度1.2mm； 额定频率：50Hz 。设有自动供、排水功能和自动蒸汽过压释放系统。 | 12层 | 台 | 1
21 | 电烤箱 | 18KW/380V。每层內部尺寸:954*830*200mm；可放2個18"x26"饼盆电压:380V/50Hz/21.6kW；可設定19種程序;采用新型节能远红外线发热管，炉膛板采用镀铝板高级专用板材。配备相应的烤盘。符合环保和节能要求。 | 二层四盘 | 台 | 1
22 | 铸铁节能一米大锅灶 | 炉面板采用SUS304厚1.5㎜不锈钢板，一次性能冲压成型炉包，炉身炉背采用1.2mm304型拉丝复膜不锈钢板；炉体骨架采用国标40*40*3㎜角铁焊接；黑铁结构炉膛采用国标2mm钢板；支撑钢柱支脚采用直径500mm无缝不锈钢管，可调试高度子弹脚；炉膛采用铸铁节能电子点火炉头电子打火天然气燃烧器采用广州专业货物、鼓风机功率220v/550kw。 | 1米型市局 | 台 | 1
23 | 铸铁双炒 | 炉面板采用SUS304厚1.5㎜不锈钢板，一次性能冲压成型炉包，炉身、炉背采用1.2mm304型拉丝复膜不锈钢板；炉体骨架采用国标40*40*3㎜角铁焊接；黑铁结构炉膛采用国标2mm钢板；支撑钢柱支脚采用直径500mm无缝不锈钢管，可调试高度子弹脚；炉膛采用铸铁膛节能电子点火炉头电子打火天然气燃烧器采用广州专业货物、鼓风机功率220v/550kw。 | 1800*800*1200 | 台 | 2
24 | 卧式冰柜 | 电压：220V，型号: 698L。放置方式: 卧式.功能:冷冻。箱门结构: 多门式.产品尺寸：2400*700（mm）。双温零下五度到零下十五度。 | 2400*900*800 | 台 | 2
25 | 四门冰箱 | 不锈钢外壳、立体风冷循环，聚氨脂高压发泡，箱体强度高，保温效果好。2.微电脑温度显示器，柜内温度调节。3.内藏板式蒸发器，换热效果高，制冷效果好。4.进口压缩机组，性能稳定。5.蒸发器采用全铜管。能调制-12℃ | 1500*750*1900 | 台 | 1
26 | 双头矮汤炉 | 炉面均采用304＃ 1.5㎜不锈钢板材；炉身204厚1.0㎜不锈钢板材；炉体骨架40*40*4.5㎜国标角铁黑铁板焊接而成；炉板采用铸铁件；采用鼓风式铸铁燃烧器，炉通脚采用Φ50㎜镀锌管外套1.2㎜不锈钢管以及可调炉身高度的不锈钢子弹脚。1200*600*400mm | 1200*800*400 | 台 | 1
27 | 单门保鲜柜 | 采用1s09001质量标准，箱体隔热材料为硬质聚氨酯发泡，门胆采用无毒，无味、易清洁ABS工程塑料、额定电压220伏，额定功率50赫兹。 | 1600*720*700 | 台 | 1
28 | 三层烤箱 | 10-300℃可调，炉面、炉底温度双重控制。外层不锈钢，全密闭式整体耐高温材料保温结构，分层箱体外观为可视玻璃结构，自动温控，自动启动及断电。 | 1500*1500*90 | 台 | 1
29 | 双星水池 | 用304不锈钢磨砂板，星盆采用侧面采用304-1.5mm 厚不锈钢板1.5mm不锈钢板一次性冲压形成，下水采用不锈钢去水装置，前沿内侧加1.5mm铁板马仔与星盆连接，四条支撑采用不锈钢Φ38圆管，配置不锈钢可调子弹脚。 | 1200*700*800 | 台 | 1
30 | 三星水池 | 用304不锈钢磨砂板，星盆采用侧面采用304-1.5mm 厚不锈钢板1.5mm不锈钢板一次性冲压形成，下水采用不锈钢去水装置，前沿内侧加1.5mm铁板马仔与星盆连接，四条支撑采用不锈钢Φ38圆管，配置不锈钢可调子弹脚。 | 1800*700*950 | 台 | 1
31 | 压面机 | 可调节面皮厚度，可压宽、细面条。可多次压面，操作方便、简单。功率：3.25KW， | 60型 | 台 | 1
32 | 和面机 | 机重475KG自动倒面电压380V；缸体要求不锈钢缸体；齿轮组安装稳固，三角皮带更换方便；齿轮为钢质，具有足够的强度和刚度，噪音小，绞龙与轴采用优质304不锈钢，进口电动机。 | 25公斤 | 台 | 1
33 | 冷面工作台 | 1、采用优质不锈钢板制造；温度范围；-5C-5C;制冷剂R134，制冷方式，直冷；自动回归门，重力回归，机械温控 ,2、数字控温系统，液晶数字清晰显示温度；3、层架高度自由调节，存取物品方便自如；4、浸塑层架高度可自由调校及整体拉出，弹性规划冷藏空间 5、可拆卸门封条，随意更换，便于清洁。 | 1800*800*800 | 台 | 1
34 | 双通工作台 | 柜台面均采用1.2㎜ SUS304不锈钢板；Φ51*1.2不锈钢管；可调脚Φ51全钢不锈钢子弹脚；门采用千秋门，均采用0.8㎜不锈钢钢板，门边跑道采用冲压模型，形成轨道。台面加20㎜木板，木板与钢板之间加种不锈钢螺丝连接，有效增加台面承重力，牢固耐用，不变形；柜内活动层板1.0㎜不锈钢板；加强筋1.2㎜板材。 | 1800*800*800 | 台 | 3
35 | 木面案板 | 台面采用50㎜厚柚松木；Φ38*1.2不锈钢管；可调脚Φ38全钢不锈钢子弹脚；木板与钢板之间加种不锈钢螺丝连接，有效增加台面承重力，牢固耐用，不变形。 | 1800*800*800 | 台 | 1
36 | 六门冰箱 | 不锈钢外壳、立体风冷循环，聚氨脂高压发泡，箱体强度高，保温效果好。2.微电脑温度显示器，柜内温度调节。3.内藏板式蒸发器，换热效果高，制冷效果好。4.进口压缩机组，性能稳定。5.蒸发器采用全铜管。能调制-12℃ | 1800*750*1900 | 台 | 1
37 | 双门保鲜柜 | 容积1.0m³，内胆采用不锈钢内胆，柜体为整体发泡，压缩机采用合资压缩机.铜管制作，微电子中央处理器精确控温，液晶数字清晰显示温度，拆卸门封条，随意更换，便于清洁，可调温度为0℃--12℃.规格1200*400*1700 | 1.0L | 台 | 1
38 | 四层货架 | 采用304优质不锈钢磨砂面钢板，台面厚度1.5mm，加强筋为U型2mm不锈钢板，圆腿采用Φ43不锈钢管制作，壁厚2.0mm可调子弹脚。 | 1200*500*1600 | 台 | 3
39 | 米面台 | 选用优质不锈钢磨砂板制作，台面1.5mm不锈钢，下衬木芯板厚15mm，加横衬以支撑，层板、加强筋采用1.5mm不锈钢，加横衬以支撑,中距90mm,通脚3.8*3.8mm不锈钢方管,壁为1.5mm，配实心不锈钢可调脚。 | 1200*600*300 | 台 | 1
40 | 双门消毒柜 | 紫外线+臭氧，独特高强度放物架，收送轻松，清洗方便。精密的制造工艺，采用名厂电气元件，工作稳定，效果显著，使用寿命长 | 1200*400*1700 | 台 | 2
41 | 五格保温餐车 | 台面均为采用SUS304型2B1.2不锈钢，珐纹处理，氩焊处满焊。全钢重力脚。自动恒温。配置全钢重力脚；钢板之间加种不锈钢螺丝连接，有效增加台面承重力，牢固耐用，不变形。 | 1800*800*800 | 台 | 1
42 | 单星水池 | 用304不锈钢磨砂板，星盆采用侧面采用304-1.5mm 厚不锈钢板1.5mm不锈钢板一次性冲压形成，下水采用不锈钢去水装置，前沿内侧加1.5mm铁板马仔与星盆连接，四条支撑采用不锈钢Φ38圆管，配置不锈钢可调子弹脚。 | 500*500*800 | 台 | 1
43 | 开水器带底座 | 一开二温内胆全部采用304不锈钢制造，保障人体健康。工作过程全自动化，自动进水、自动控温。设有缺水断电装置，杜绝干烧。优质电加热管，使用寿命长。整体发泡型节能省电40%。 | 120L | 台 | 3
44 | 总计金额 | 元