附件5

水利工程防汛“三个责任人”职责

水利工程在防洪减灾中发挥着重要作用，各类型水库、堤防、水闸数量众多。充分发挥水利工程的防洪灌溉等作用，确保人民生命财产安全，始终是水利部门头等大事。

根据《水法》、《防洪法》、《安全生产法》、《水库大坝安全管理条例》、《小水电管理办法》和《防汛条例》的有关规定，水利工程要落实防汛“三个责任人”(行政责任人、技术责任人、巡查责任人)，各类防汛责任人要按规定履行工作职责。

一、行政责任人

行政责任人是指按照隶属关系，由有管辖权的水利工程所在地政府(镇级及以上)相关负责人担任，其履职要点如下:

（一）掌握了解工程基本情况

掌握工程名称、位置、功能、技术数据等基本情况。

掌握技术责任人和巡查责任人的联系方式。

了解工程保护范围或影响下游集镇、村庄、人口等基础设施情况，以及应急处置方案和人员避险转移路线。

（二）协调落实防汛安全保障措施

督促落实工程“水雨情测报”、“调度运用方案”和“应急预案编制与演练”等，及时开展隐患治理和水毁工程修复。

督促技术责任人和巡查责任人履职。

协调解决其他防汛安全重大问题。

（三）组织开展防汛检查

组织开展汛前、汛中至少2次防汛检查，遇暴雨、洪水、地震及发生工程异常等，及时组织或督促技术责任人开展检查。

（四）组织应急处置和人员转移

发生重大险情、事故等，应立即赶赴现场，指挥或配合上级部门开展应急处置，及时组织人员转移避险。

（五）组织开展应急演练

可采用实战演练或桌面推演等方式，组织技术责任人、巡查责任人、相关部门和下游影响范围内的群众，开展应急演练。

（六）组织参加防汛安全培训

行政责任人任职期间应做到培训上岗，新任职的应及时接受防汛安全培训，连续任职的至少每3年集中培训一次。采取集中培训、视频培训或现场培训等方式进行培训。督促技术责任人和巡查责任人参加技术培训。

二、技术责任人

技术责任人是指按照隶属关系，由有管辖权的水利工程所在地水行政主管部门、工程管理单位技术负责人担任。其履职要点如下:

（一）掌握了解工程基本情况

掌握工程状况、管理情况和技术数据等基本情况。

掌握行政责任人和巡查责任人联系方式。

了解工程保护范围或影响下游集镇、村庄、人口等基础设施情况，以及应急处置方案和人员避险转移路线。

了解水利工程管理法规制度相关要求和有关专业知识。

（二）掌握了解工程安全状况

通过现场检查、日常巡查、安全鉴定等途径，掌握工程安全状况和主要病险隐患。掌握工程安全鉴定结论、隐患治理情况，以及隐患消除前的控制运用措施。及时向行政责任人和主管部门报告安全状况和防汛安全重大问题。

（三）组织或参与防汛检查和隐患排查

协助行政责任人开展汛前、汛中防汛检查，组织开展汛后检查，遇暴雨、洪水、地震及发生工程异常等参与或及时组织开展检查。必要时邀请有关部门和专家进行特别检查，协助开展隐患治理。

（四）指导防汛巡查和安全管理

指导巡查责任人做好巡查工作，开展水雨情测报和工程安全监测。落实工程调度或管理要求，指导做好设备设施的日常管护，做好工程档案管理。指导、组织或参与编制应急预案或调度方案。协助行政责任人组织应急演练。

（五）协助做好应急处置

了解工程应急预案以及防汛物资、抢险队伍情况。发生重大险情、事故等，立即向行政责任人报告。参与应急处置，协助做好应急调度、工程抢险、人员转移和险情跟踪等。

（六）参加防汛安全培训

技术责任人上岗前及任期内应当接受培训，连续任职的至少每3年参加一次防汛安全技术培训。采取集中培训、视频培训或现场培训等方式进行培训。

三、巡查责任人

巡查责任人是指:有管理单位的，为工程管理单位负责人或管理人员;无管理单位的，由工程主管部门负责落实有相应能力的人员担任，或督促产权所有者落实。其履职要点如下:

（一）掌握了解工程基本情况

掌握工程状况、管理情况和技术数据等基本情况。掌握行政责任人、技术责任人和相关部门负责同志联系方式。掌握工程薄弱部位和检查重点，了解工程日常管理维护的重点和要求。掌握设备设施的操作，以及预警设施、设备使用方法。了解工程保护范围或影响下游集镇、村庄、人口等基础设施情况，以及应急处置方案和人员避险转移路线。

（二）开展巡查并及时报告

掌握巡视检查方法、工具、内容、频次，做好巡查记录。汛期每日应不少于1次巡查，出现工程异常或险情、设施设备故障、水位快速上涨等情况应加密巡查，并及时报告技术责任人或行政责任人。发现可能溃坝或漫坝风险、威胁下游人民群众生命财产安全的重大突发事件时，在向上级报告的同时及时向下游地区发出警报。

- 做好工程日常管理维护

- 了解调度运用方案，严格按照调度指令操作设备，做好设备运行和管理记录。对设施设备进行日常维护，及时清理障碍物。发现不能排除的故障和问题，及时向技术责任人报告。

（四）坚持防汛值班值守

认真执行工程巡查管理制度，落实台风暴雨期间执行24小时值班值守制度。做好水雨情观测和报送水雨情信息。发现超汛限水位或超警戒水位时，及时报告技术责任人。遭遇洪水、地震及发现工程出现异常等情况及时报告，紧急情况下向下游发出警报。

（五）接受岗位技术培训

巡查责任人应当经过培训合格后上岗，接受技术责任人的岗位业务指导。连续任职的至少每2年参加一次防汛安全集中培训、视频培训或现场培训。