建设项目基本情况

	项目名称
	新疆华洋实业（集团）有限公司燃气锅炉建设项目

	建设单位
	新疆华洋实业（集团）有限公司

	法人代表
	杨建中
	联系人
	刘永刚

	通讯地址
	新疆昌吉州昌吉市长宁路113号

	联系电话
	18609945987
	传真
	/
	邮政编码
	831100

	建设地点
	昌吉市华洋广场（项目区地理位置坐标：E87°16′40″，N43°59′38″）

	立项审批部门
	/
	批准文号
	/

	建设性质
	☑新建□改扩建□技术改造
	行业类别及代码
	热力生产和供应D4430

	占地面积（m2）
	40m2
	绿化面积（m2）
	/

	总投资（万元）
	160
	其中：环保投资（万元）
	36
	环保投资占总投资比例（%）
	22.5

	评价经费（万元）
	/
	投产日期
	2016年1月

	工程内容及规模：

1、 项目背景

1.1 项目由来

新疆华洋实业（集团）有限公司华洋广场位于昌吉市长宁南路68#小区，项目占地面积30799m2，2015年建设完成。
昌吉州根据《新疆维吾尔自治区清洁取暖实施方案》规定在2019-2021年期间，继续加大清洁取暖投入力度，提升清洁能源装备水平，优化清洁能源结构，新建、扩建及改造清洁取暖设施。结合我州各县（市）、园区取暖需求，在确保供热安全前提下，进一步扩大城市建成区集中供热面积，在集中供热没有覆盖的城乡结合部及农村，按照“宜气则气、宜电则电”的原则，力推煤改电，稳推煤改气，在电力和天然气设施未能覆盖的地区，以清洁型煤取暖过渡。

到2021年，我州各县（市）、园区完成每小时20蒸吨以下燃煤锅炉全部拆除，城市建成区完成每小时35蒸吨以下燃煤锅炉全部淘汰，县城和城乡结合部完成10蒸吨以下燃煤锅炉全部拆除。

本项目锅炉采用清洁能源天然气作为燃料，具有较强的自主调节性，符合要求。
又因为昌吉市市政供热管道未铺设至新疆华洋实业（集团）有限公司华洋广场，不给华洋广场进行供热，在此背景下，新疆华洋实业（集团）有限公司在厂区内自建2台10t/h燃气供暖锅炉作为办公生活热源，燃料使用清洁能源天然气。
根据《关于加强“未批先建”建设项目环境影响评价管理工作的通知》（环办环评

【2018】18号文），“二、各级环境保护部门要按照属地管理原则，对“未批先建”建设

项目进行拉网式排查并依法予以处罚，其中（四）“未批先建”违法行为自建设行为终了

之日起二年内未被发现的，依法不予以行政处罚”；“三、环保部门应当按照本通知第一条、第二条规定对“未批先建”等违法行为作出处罚，建设单位主动报批环境影响报告书（表）的，有审批权的环保部门应当受理，并根据技术评估和审查结论分别作出相应处理，其中（一）对符合环境影响评价审批要求的，依法作出批准决定，并出具审批文件”。

企业至今没有办理环评手续，根据环境保护部函环政法函【2018】31号中“二年内未被发现而未予行政处罚的，建设单位主动补交环境影响报告书、报告表并报送环保部门审查的”要求，现在补办环评手续。

1.2环评编制类别依据

根据国务院《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》、《建设项目环境保护管理条例》等的有关规定和程序的要求，本项目需要进行环境影响评价。

依据《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021年），本项目的项目类别属于“四十一、电力、热力生产和供应业”中第92条“热力生产和供应工程（包括建设单位自建自用的供热工程）”环评类别中“天然气锅炉总容量1吨/小时（0.7兆瓦）以上的”，环评类别为“报告表”，故本项目应编制环境影响报告表。

新疆华洋实业（集团）有限公司委托我单位承担此项目的环境影响评价工作。在接受委托后，本单位即派有关人员对该项目进行实地踏勘和资料收集，由建设单位呈报生态环境行政主管部门审批。

2、编制依据

2.1国家和地方环境保护法律、法规

表1-1法律法规依据一览表
序

号

依据名称

文号

实施时间

1

中华人民共和国环境保护法

主席令第9号

2015.1.1

2

中华人民共和国环境影响评价法

主席令第77号

2018.12.29

3

中华人民共和国大气污染防治法（2018修订版）

主席令第16号

2019.3.21

4

中华人民共和国水污染防治法

主席令第87号

2018.1.1

5

中华人民共和国环境噪声污染防治法

主席令第77号

2018.12.29

6

中华人民共和国固体废物污染环境防治法

全国人民代表大会常务委员会

2020.9.1

7

中华人民共和国水法

主席令第74号

2016.9.1

8

中华人民共和国土地管理法

全国人民代表大会常务委员会

2020.1.1

9

中华人民共和国清洁生产促进法

主席令第54号

2012.7.1

10

中华人民共和国水土保持法

主席令第39号

2011.3.1

11

环境影响评价公众参与办法

生态环境部部令第4号

2019.1.1

12

大气污染防治行动计划
国发〔2013〕37号

2013.9.10

13

水污染防治行动计划
国发〔2015〕17号

2015.4.2

14

土壤污染防治行动计划

国发〔2016〕31号

2016.5.28

15

建设项目环境保护管理条例
国务院令682号

2017.10.1

16

全国生态环境保护纲要

国发[2000]38号

2000.11.26

17

新疆维吾尔自治区环境保护条例（2018年修订）
/

2018.9.21

18

新疆维吾尔自治区生态环境功能区划
/
2011
19

中国新疆水环境功能区划
/
2003.10
20

新疆维吾尔自治区主体功能区规划
/
2013
22

新疆维吾尔自治区环境保护“十三五”规划
新疆自治区人民政府
2017.06
2.2环评有关技术导则与技术规范

表1-2环境影响评价技术导则与技术规范一览表

序号

标准名称

标准号

实施、编制时间

1

建设项目环境影响评价技术导则总纲

HJ2.1-2016

2017.1.1

2

环境影响评价技术导则大气环境

HJ2.2-2018

2018.12.1

3

环境影响评价技术导则地下水环境

HJ610-2016

2016.1.7

4

环境影响评价技术导则声环境

HJ2.4-2009

2010.4.1

5

环境影响评价技术导则生态影响

HJ19-2011

2011.9.1

6

环境影响评价技术导则·土壤环境（试行）

HJ964-2018

2019.7.1

7

建设项目环境风险评价技术导则

HJ169-2018

2019.3.1

8

建设项目环境影响评价分类管理名录
/

2021.1.1
10

产业结构调整指导目录（2019年版）

国家发展和改革委员会令第29号

2019.11.6

2.3项目相关文件

表1-3本项目相关文件一览表
序号

文件名称

1

委托书

2

营业执照

3

委托单位提供的相关资料

3、评价工作等级和评价范围

3.1大气环境

3.1.1评价等级

根据《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018），选择项目污染源正常排放的主要污染物及排放参数，采用导则推荐的估算的模型AERSCREEN，分别计算项目排放主要污染物的最大地面空气质量浓度占标率Pi，及第i个污染物的地面空气质量浓度达到标准值的10%时所对应的最远距离D10%。其中Pi定义见下式：


[image: image1.wmf]%

100

0

´

=

i

i

i

C

C

P


式中：Pi—第i个污染物的最大地面浓度占标率，%；

Ci—采用估算模式计算出的第i个污染物的最大地面浓度，mg/m3；

Coi—第i个污染物的环境空气质量标准，mg/m3。
评价级别判据依据大气评价导则（HJ2.2-2018）中规定，见表1-3。如污染物数i大于1，取P值中最大者(Pmax)。

表1-4评价工作等级

评价工作等级

评价工作分级判据

一级

Pmax≥10%

二级

1%≤Pmax＜10%

三级

Pmax＜1%

根据项目初步工程分析，选取了非甲烷总烃和颗粒物进行预测。本评价根据其排放污染物源强，利用导则推荐的估算模式AERSCREEN，对上述污染源进行预测，计算Pmax（Pi值中最大者）和D10%（占标率为10%时所对应的最远距离）。

表1-5有组织污染源估算模型计算结果表
污染物

距离中心下风向距离（m）

最大预测浓度（μg/m3）

最大占标率（%）

评价等级

SO2
446
0.0082885

1.6577
II

NOx

446
0.0498556

3.66439
II
颗粒物

446
0.00244293

0.249278
Ⅲ

由上表可知，结合《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018）中评价等级的判定方法及一般要求，项目评价等级为二级，不进行进一步预测预评价。项目排放的大气污染物对外环境的影响可接受。
3.2水环境

根据现场调查，本项目与地表水无直接水力联系，因此本次评价不对地表水环境现状进行监测与评价。

根据《环境影响评价技术导则-地下水导则》（HJ610-2016）中要求，本项目为“U城镇基础设施及房地产”中“142、热力生产和供应工程“的“其他”报告表项目，为Ⅳ类项目，导则中原则可不开展地下水评价。
3.3声环境

3.3.1评价等级

根据《环境影响评价技术导则声环境》（HJ2.4-2009），声环境影响评价工作等级划分依据包括：建设项目所在区域的声环境功能区类别；建设项目建设前后所在区域的声环境质量变化程度；受建设项目影响人口的数量。

本项目所处的声环境功能区为《声环境质量标准》（GB3096-2008）中规定的2类区，项目的噪声主要来自燃烧器、补水泵、循环泵、送风机等设备在运行时产生的噪声，评价区内受影响的主要为工作人员，边界噪声预测值均能满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类排放限值昼间≤65dB（A），夜间≤55dB（A）要求。

3.3.2评价范围

本项目声环境影响评价工作等级为三级，根据《环境影响评价技术导则声环境》（HJ2.4-2009），确定本项目声环境影响评价范围为项目厂界以内的区域。

3.4土壤环境

根据《环境影响评价技术导则-土壤环境》（HJ964-2018）规定，本项目属于导则中附录A《土壤环境影响评价行业分类表》“电力热力燃气及水生产和供应业”中的“其他”，属于Ⅳ类项目，本项目占地面积为161.85m2，小于5hm2，属于小型项目。因此，可不开展土壤环境影响评价。

3.5环境风险评价

3.5.1评价等级

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）中环境风险评价工作级别划分的判据见表1-4。

表1-4环境风险评价工作级别划分一览表

环境风险潜势

IV＋、IV

III

II

I

评价工作等级

一

二

三

简单分析a
a：是相对于详细评价工作内容而言，在描述危险物质、环境影响途径、环境危害后果、风险防范措施等方面给出定性的说明，见附录A

按《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）要求，本项目运营过程中废气等处理设施发生事故、天然气泄漏、爆炸发生火灾将产生一定的环境风险，项目所涉及风险物质临界量：50t。故直接判断项目环境风险潜势为Ⅰ；本项目环境风险评价等级为简单分析。
4、项目概况

项目名称：新疆华洋实业（集团）有限公司燃气锅炉建设项目
建设单位：新疆华洋实业（集团）有限公司。

建设地点：本项目位于昌吉市华洋广场（项目区地理位置坐标：E87°16′40″，N43°59′38″）。

周边环境：项目区北侧为锦绣江南小镇，南侧为带状公园，东侧为富友澳林花园，西侧为空地。地理位置图详见附图1，周边环境关系卫星图见附图2。

建设性质：新建。

项目投资：项目总投资160万元，资金来源为企业自筹。

项目内容及规模：本项目建设2台10t/h的天然气蒸汽锅炉（1备一用），占地面积161.85m2，满足项目区生活用热需求。本项目组成见表1-5。

表1-5项目组成一览表

工程类别

工程名称

工程内容

主体工程

锅炉房

占地面积为40m2。砖混结构，内设2台10t/h常压热水锅炉

辅助工程

办公楼

依托项目区内原项目办公楼。

公用工程

供水

市政供水管网

排水

本项目生产废水经市政下水管道排入昌吉市污水处理厂。

供电

市政电网供电

环保工程

废气

锅炉烟气：15m高烟囱

废水

锅炉循环水排水和锅炉软化器排水：经市政下水管道排入昌吉市污水处理厂。

噪声

生产设备隔声、减振。

固废

废弃离子交换树脂：定期清运至一般固废填埋场。
5、主要设备

本项目主要设备情况见表1-6。

表1-6主要设备一览表

序号

名称

规格型号

单位

数量

备注

1

锅炉主机
CWNS7.0-85/65-Q
台

2
一备一用
软水处理（钠离子交换器）设备

/
台
2

2

超低氮燃气燃烧器
TBG360
台

2
/
3

管道循环泵
TD250-18/4SWHCB
台

3
/
4

通风口消音器
/

套

1

/
5

低压开关柜
/

台

1
/
6

锅炉控制柜
/

台

2
/
8

烟囱
DN450
套

1

15m
6、主要原辅材料

本项目气源由市政的天然气管网提供，根据厂家提供资料，本工程2台10t/h燃气锅炉总耗气量见表1-7。

表1-7
燃料消耗量一览表

序号

热负荷

小时最大耗气量

年耗气量

（t/h）

（m3/h）

（万m3/a）

1

10
700
294
天然气组分见表1-8。

表1-8天然气组分一览表

序号

组分

含量

1

甲烷

91.86%

2

乙烷

4.61%

3

丙烷

0.74%

4

丁烷

0.33%

5

戊烷

0.14%

6

二氧化碳

0.47%

7

氨

1.85%

8

硫化氢

<0.1mg/m3
7、锅炉房平面布置

锅炉房位于新疆华洋实业（集团）有限公司厂区东侧。锅炉房由锅炉、控制箱、给水泵和水处理区组成，锅炉布置在厂房中部，冷凝器布置在锅炉西侧，烟囱位于冷凝器北侧，水处理区位于锅炉房东侧。锅炉房平面布置示意图见附图3。
8、公用工程
8.1供排水

8.1.1供水

本工程锅炉房的水源为市政供水。项目区用水主要为锅炉用水。

A、2台10t/h燃气热水锅炉会定期排污，根据《工业锅炉房设计手册》，定期排污用水量由下式计算：

G=Dp（Tp-40）/(40-T0)

式中：G—定期排污水量，m3/次·台；

Dp—定期排污在排污降温池内经扩散后的污水量，m3/次·台，取0.35；

Tp—排污水温度，85℃；

T0—冷却水温度，取20℃。

经计算，每台热水锅炉每次排污水量为0.7875m3，根据现场调查，项目锅炉房定期排污每班一次，热水锅炉年运行时间175d，故热水锅炉定期排污水量为7.09m3/d（1240.75m3/a），在排污后用软水补充排污水量。
B、采暖季热力网补水量

热力网循环水量由G=0.86×Q/T计算，

其中：Q—热负荷/kW；

T—供回水温差/20℃；

G—循环水流量/（m3/h）。

经核算，项目供热网循环水量为7224m3/d，换热损失以循环水量的1%计，为72.24m3/d（12642m3/a）。

综上所述，项目锅炉房全年软水需求量为锅炉补水和采暖季热力网补水量之和为13882.75m3/a。根据现场调查，项目水净化装置软水制得率为80%，故软水制备系统用新鲜水量为16659.27m3/a。

8.1.2排水

本项目排水主要为锅炉循环排水和锅炉软化器排水。

根据现场调查，项目水净化装置软水制得率为80%，锅炉及热力网用软水13882.75m3/a，故软水制备系统排浓盐水量为2276.55m3/a。

项目1台10t/h燃气热水锅炉运行期间定期排污，排放频率为每班一次，热水锅炉年运行时间175d，故热水锅炉定期排污水量为7.09m3/d（1240.75m3/a）。

[image: image2.png]1240.75

16659.27

>

hHEK

HFRAKE

2276.55

12642





图1-1项目水平衡一览图单位：m3/a
8.2供电

用电由市政供电电网提供。根据本项目的总用电负荷，电路专线能满足供电要求。
8.3供热

项目区供暖由项目自建热水锅炉供给。

9、劳动定员及工作制度
配备工作人员6人，全部从公司现有员工中调配使用，不新增劳动定员。项目满负荷生产期为175d，实行3班制，工作时间为24h/d。

10、项目建设合理性分析

10.1产业政策符合性

本项目属于热力生产与供应，根据《产业结构调整指导目录（2019年本）》，本项目不属于“鼓励类”“淘汰类”和“限制类”项目，为“允许类”建设项目。

因此，项目建设符合国家产业政策的要求。
10.2《新疆维吾尔自治区清洁取暖实施方案（2018-2021年）》（新发改能源﹝2018﹞747号）
在2019-2021年期间，继续加大清洁取暖投入力度，提升清洁能源装备水平，优化清洁能源结构，新建、扩建及改造清洁取暖设施。结合我州各县（市）、园区取暖需求，在确保供热安全前提下，进一步扩大城市建成区集中供热面积，在集中供热没有覆盖的城乡结合部及农村，按照“宜气则气、宜电则电”的原则，力推煤改电，稳推煤改气，在电力和天然气设施未能覆盖的地区，以清洁型煤取暖过渡。

到2021年，我州各县（市）、园区完成每小时20蒸吨以下燃煤锅炉全部拆除，城市建成区完成每小时35蒸吨以下燃煤锅炉全部淘汰，县城和城乡结合部完成10蒸吨以下燃煤锅炉全部拆除。

本项目锅炉采用清洁能源天然气作为燃料， 具有较强的自主调节性， 符合《新疆维吾尔自治区清洁取暖实施方案》 要求。
10.2选址合理性分析

本项目位于昌吉市华洋广场（项目区地理位置坐标：E87°16′40″，N43°59′38″）。项目区北侧为锦绣江南小镇，南侧为带状公园，东侧为富友澳林花园，西侧为空地。

本项目所在地无生态敏感区、风景名胜区、自然保护区、文化和自然遗产地、文物古迹、军事基地等环境敏感保护目标，本项目所产生的污染物经相关措施处理后均能达标排放，不会对周边环境产生较大影响。周边区域内植被较不发育，植被覆盖率较低，植被群落较单一，野生动物数量较少且种类较单一，无国家和自治区级珍稀濒危保护动植物，项目区及所在区域环境质量现状较好。本项目外环境关系单纯，没有明显的外环境制约因素，且与区域环境具有相容性。

因此，本项目选址基本合理可行。

11、“三线一单”符合性分析
11.1生态保护红线

本项目位于昌吉市华洋广场，周边无自然保护区，因此本项目不在生态保护红线范围内。

11.2资源利用上线

本项目运营中消耗一定量的电源、水资源，项目资源消耗相对区域资源利用总量较少，符合资源利用上线要求。

11.3环境质量底线

本项目大气环境质量、声环境质量以及水环境质量能够满足相应的标准要求，对周围的环境影响很小，符合环境质量底线要求。

11.4负面清单

本项目不属于《新疆维吾尔自治区28个国家重点生态功能区县（市）产业准入负面清单（试行）》中准入负面清单内。

综上所述，本项目选址基本合理，具备项目建设条件。



	与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题：

根据现场调查可知，本项目建设地点位于昌吉市华洋广场（项目区地理位置坐标：E87°16′40″，N43°59′38″）。项目区北侧为锦绣江南小镇，南侧为带状公园，东侧为富友澳林花园，西侧为空地。本项目已建成并投入生产，未进行过环境影响评价，本次属于补办环评手续。现有锅炉未进行排污许可证申领情况以及排污许可证年度执行报告情况。

1、现有项目污染情况如下：

1.1大气环境

本项目运营期大气污染物主要为锅炉烟气。

（1）锅炉烟气

现有项目所用燃气由市政燃气管网提供，外部管道将天然气输送至现有调压站调压后，燃气供应系统将天然气压至燃气锅炉的燃烧器内进行作业，产生的烟气通过1根8m高烟囱排放。

1.2水污染

本项目产生的废水主要为锅炉循环水排水和锅炉软化器排水，经市政下水管道排入昌吉市污水处理厂。
1.3噪声

原有噪声主要来自锅炉、水泵、风机等产生的噪声，声级值65～80dB（A）。所有设备均置于厂房内，噪声经过厂房隔声及距离衰减后，厂界噪声符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准的要求。

1.4固废

该项目固体发物主要为生产固废，其中生产固废主要来自于软水制备系统产生的废离子交换树脂，属于一般工业固体废物。需3-5年更换一次，产生量0.5t/a。
2、目前项目存在主要环境问题

锅炉房产生的烟气通过1根8m高烟囱排放，不能满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）中4.5“新建锅炉房的烟囱周围半径200m距离内有建筑物时，其烟囱应高出最高建筑物3m以上”要求。

3、整改措施

根据《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）中4.5“新建锅炉房的烟囱周围半径200m距离内有建筑物时，其烟囱应高出最高建筑物3m以上”要求。本项目200m范围内最高建筑的高度为86.1m，存在安全问题，烟囱高度无法高出最高建筑物3m以上。不能达到该要求的排气筒，应按最高排放浓度标准值严格50%执行。故本项目排气筒增加至15m，排放浓度按最高排放浓度标准值严格50%执行。



建设项目所在地自然环境简况

	自然环境简况（地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等）：

1、 地理位置

昌吉市位于天山北麓，地处亚欧大陆腹地，准噶尔盆地南缘，地处东经86°24′-87°37′，北纬43°06′-45°20′，东邻乌鲁木齐市，西邻呼图壁县，南与新疆巴音郭楞蒙古自治州和静县相接，北和新疆塔城地区和布克赛尔县、阿勒泰地区福海县接壤。东距首府乌鲁木齐市35km，距乌鲁木齐国际机场18km，312国道、第二座亚欧大陆桥和乌奎高速公路穿境而过，是通向北疆各地的交通要道。南北长260km，东西宽约30km，面积8215km2。
昌吉市华洋广场（项目区地理位置坐标：E87°16′40″，N43°59′38″）。项目区北侧为锦绣江南小镇，南侧为带状公园，东侧为富友澳林花园，西侧为空地
2、地形地貌

昌吉市位于头屯河和三屯河冲洪积平原的中上部，地貌类型大体分为南部山地、中部平原、北部沙漠三大部分，整个地势呈南高北低，呈阶梯之势，南北高差4000多米。南部山地为天山山区，中部为冲积平原，北部沙漠属古尔班通古特大沙漠一部分，沙丘为固定和半固定型，丘间地势平坦。地形坡降在乌伊公路以南约为1.0-1.3%，在乌伊公路以北约为6.4%。境内最高峰天格尔峰，海拔4562m。

3、工程地质条件

昌吉市境内出露地层呈多种多样。出露于最南端的三屯河上游至乌鲁木齐达坂城以北为元古界。上古生界地层发育较为齐全，组成高山区的主要地层，从东到西都有分布。古生界-中生界出露于昌吉河等地。中生界二迭系仅在昌吉河左岸出露，属玛纳斯地层小区。侏罗系主要分布于昌吉河、头屯河和三屯河。白垩系分布于三屯河一带。新生界在昌吉范围内分布较为广泛，主要分布于山前及准噶尔盆地南缘和准噶尔盆地内。处于Ⅰ级大地构造单元的为天山-兴安地槽系，II级构造单元为北天山地槽系，其中又可分为北天山优地槽褶皱带及准噶尔地块和天山隆起三个亚II级构造单元。中天山隆起带未分出Ⅲ级构造单元。北天山优地槽褶皱带，可分出依连哈比尔尕复背斜、博罗霍洛复背斜两个Ⅲ级构造单元。准噶尔地块可分为乌鲁木齐山前坳陷和准噶尔盆地新生带掩盖区两个Ⅲ级构造单元。

4、水文及水资源

根据《昌吉市地下水资源规划报告》，昌吉市地表水资源量为4.957×109m3，其中头屯河1.29×109m3，三屯河3.55×109m3，前山十多条沟谷为0.093×109m3。昌吉市地下水资源量为2.55×109m3，可开采量为2.0508×109m3。可利用水资源总量5.967×109m3。

昌吉市地质构造属于天山裙皱带的山前凹陷区，乌鲁木齐沉降带的中段，区内有两条隐伏的断裂带，不同程度地影响着地下水的补给、径流和排泄。一条位于天山山前，近东西走向，由于天山区基岩与第四系堆积物的接触关系，在此处造成地下潜水位的落差在150m以上，另一条位于乌伊公路附近，北西走向，自城区通过，地表无明显特征，该断裂带以北2-3km即是地下水的溢出带，自冲洪积扇扇顶向扇缘水文地质分带明显。南部为单一结构巨厚的卵砾石、砂砾石潜水含水层，埋深约100-150m；北部为多层结构的上层混合水、下层承压含水层，地下水埋深逐渐变浅，直到溢出地面。
5、气象特征

项目所在区域地处亚欧大陆腹地，为典型的大陆性气候，夏季炎热，冬季严寒，昼夜温差大，冬长夏短，春秋不明显，具有寒冷干燥多变的特点，温带内陆干旱气候，降水量少，蒸发量大，冬季极端气温低，年温差较大。降水年内分配主要集中在下半年，降水年际变化不大。

主要气象资料如下：

历年平均气温：6.6℃

历年极端最低气温：-41.5℃

历年极端最高气温：42℃

历年全年平均降水量：180.1mm

年平均蒸发量：1780mm

最大冻土深度：162cm

历年平均风速：2.0m/s

年主导风向：NW

夏季主导风向：NW

年平均气压：942.2hpa

6、土地资源

昌吉市土壤从大的方面分为山地垂直土壤带和山前平原区土壤带。根据土壤普查，山区土壤的垂直带分布较为完整，共有高山草甸土、亚高山草甸土、山地灰褐色森林土、山地粟钙土、山地棕钙土、山地灰漠土等6个土类。农区土壤（平原土壤）分6个土类，12个亚类，21个土属，29个土种，52个变种。土壤有机质含量在1.5%以上的仅占农区的39.2%，全氮在0.075%以上的占49.8%；土壤肥力比较差的土地约占60%，其中76%的土壤缺氮，33%的土壤缺磷，大部分土壤有机质和全氮含量较低，而且土壤母质盐分重。

7、矿产资源

昌吉市拥有丰富的矿产和水电资源。矿产有煤、铁、金、硫磺、白矾、芒硝、石灰石、矿气泉等，特别是煤炭资源储量大、品位好，己探明地质储量达220亿吨以上，远景储量达500亿吨以上，天然气储量面积100km2。

8、野生动植物

（1）植物

昌吉市全境森林覆率现已达10.5%，按区域划分，南部山区森林覆盖率为7.10%，中部平原森林覆盖率为5.9%。木本植物有云杉、落叶松、山杨、桦树、忍冬、自腊、红柳、梭梭等林木；草本植物有苔草、雀麦、骆驼刺、芨芨、木碱蓬等；同时还生长着雪莲、贝母、阿魏、苍耳等一百多种名贵药材，经济林种植主要有葡萄、红枣、苹果、梨等。

（2）动物

昌吉市境内野生动物资源丰富，种类数量众多，野生动物主要有雪豹、棕熊、羚羊、黄牛等上百种珍禽异兽，一类保护动物有12种，二类保护动物有42种。有野生动物训养繁殖场点9家，训养野生动物数量296只。




环境质量状况

	建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题（环境空气、地下水、声环境、生态环境等）：
1、环境空气质量现状

根据《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018），大气常规因子可直接采用国家或地方生态环保主管部门公开发布的评价基准年环境质量公告或环境质量报告中的数据或结论。本环评根据导则要求，选取昌吉州监测站2019年的监测数据，作为本项目环境空气现状评价基本污染物SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO和O3的数据来源。

（1）监测项目

SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO、O3

（2）评价标准

特征因子非甲烷总烃参照执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中《大气污染物综合排放标准详解》，第244页中2mg/m3值。

（3）监测时间及频次

SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO、O3监测时间为2019年，属于环境主管部门数据。
（4）评价方法

评价方法采用最大质量浓度占相应标准质量浓度限值的百分比，及超标率对监测结果进行评价分析。计算公式如下：

Pi=Ci/Coi×100%

式中：Pi—某种污染物的最大地面质量浓度占标率，%；

Ci—某种污染物的实际监测浓度，mg/m3；

Coi—某种污染物的环境空气标准浓度，mg/m3。

（5）监测结果及评价

本次监测结果及分析评价见下表。

表2-1环境空气常规因子现状监测及评价结果单位：mg/m3
污染物

年评价指标

现状浓度µg/m3
标准值µg/m3
占标率%

达标情况

SO2
年平均质量浓度

10

60

16.7

达标

NO2
年平均质量浓度

38

40

95.0

达标

PM10
年平均质量浓度

98

70

140.0

不达标

PM2.5
年平均质量浓度

57

35

162.9

不达标

CO
百分位上日平均质量浓度
2400

4000

60.0
达标

O3
百分位上8h平均质量浓度
122

160

76.2
达标

由上表可知，本项目所在区域SO2、NO2、CO、O3的年评价指标为达标；颗粒物PM2.5、PM10的年评价指标均为超标，因此本项目区域为不达标区。超标原因有3点：①生态环境不利，易受沙尘天气影响，主要是收西伯利亚较强冷空气东移南压的影响，昌吉市春、夏季风沙较大。②城市生态退化及区域外沙尘暴造访，影响了昌吉市城市环境空气质量。③昌吉市是一座工业较为发达的城市，工业能源消耗较高，且昌吉市年寒冷天气平均约为150d，冬季采暖燃煤消耗量占整个工业能源消耗比例较高，故采暖季节燃煤造成的空气污染是阜康市空气质量超标的原因之一。
1.4大气质量不达标区规划

针对昌吉市大气环境质量情况，昌吉市人民政府组织编制了《昌吉市大气环境质量限期达标规划（2017-2030）》。根据《昌吉市大气环境质量限期达标规划（2017-2030）》，昌吉市将采取：（1）分区控制，加大重点区域污染防控力度；（2）加大综合治理力度，减少多污染物排放；（3）调整优化产业结构，推动产业转型升级；（4）加快企业技术改造，提高科技创新能力；（5）加快调整能源结构，增加清洁能源供应；（6）严格节能环保准入，优化产业空间布局；（7）发挥市场机制作用，完善环境经济政策；（8）建立监测预警应急体系，妥善应对重污染天气；（9）明确政府企业和社会的责任，动员全民参与环境保护。各类污染得到有效控制。

2、地下水环境质量现状

根据现场调查，本项目与地表水无直接水力联系，因此本次评价不对地表水环境现

状进行监测与评价。根据《环境影响评价技术导则-地下水导则》（HJ610-2016）中要求，本项目为“U城镇基础设施及房地产”中“142、热力生产和供应工程“的“其他”报告表项目，为Ⅳ类项目，导则中原则可不开展地下水评价。因此，本项目仅对地下水做简要分析

3、声环境质量现状

本次评价标准执行《声环境质量标准》（GB3096-2008），标准值见表2-2。

表2-2《声环境质量标准》等效声级Leq[dB（A）]

类别

昼间

夜间

0类（康复疗养区）

50

40

1类（居民区、文化教育区）

55

45

2类（居住、商业、工业混合区）

60

50

3类（工业集中区）

65

55

4

4a类（高速路、公路）

70

55

4b类（铁路干线两侧）

70

60

本项目位于华洋广场。根据环境功能区划，项目区声环境功能区属于2类区，因此项目区声环境执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2类标准，即昼间60dB（A），夜间50dB（A）。
3.1监测点位

项目噪声监测点位共4个点，监测点位置见表2-3，按国家规定的噪声测试规范要求进行昼间和夜间环境噪声监测。

表2-3声环境质量现状监测布点

编号

监测点

备注

1

厂区东侧1m处

环境噪声

2

厂区南侧1m处

环境噪声

3

厂区西侧1m处

环境噪声

4

厂区北侧1m处

环境噪声

3.2监测时间及频次

2020年12月24日至12月25日；昼夜各1次。

3.3监测及评价结果

监测方法按照《声环境质量标准》（GB3096-2008）进行，采用全自动声级计。监测结果见表2-4。

表2-4项目声环境现状监测结果值单位：[dB(A)]
点位

位置

监测时间

监测结果dB（A）

达标情况dB（A）

1#

厂界东

昼间

54.2
达标

夜间

45.3
达标

2#

厂界南
昼间

56.1
达标

夜间

47.4
达标

3#

厂界西
昼间

58.1
达标

夜间

48.5
达标

4#

厂界北
昼间

59.4
达标

夜间

49.6
达标

标准限值

2类

昼间：60dB（A）夜间：50dB（A）

由监测数据可以看出，项目区声各监测点昼夜间噪声均能满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2类标准要求，声环境质量良好。

4、土壤环境质量现状
根据《环境影响评价技术导则-土壤环境》（HJ964-2018）规定，本项目属于导则中附录A《土壤环境影响评价行业分类表》“电力热力燃气及水生产和供应业”中的“其他”，属于Ⅳ类项目。因此，可不开展土壤环境影响评价。


	主要环境保护目标（列出名单及保护级别）：

本项目评价范围内无需要特殊保护的学校、风景名胜、自然保护区，没有文物古迹，根据本项目所处地理位置及运营期污染物产排特征，确定本项目主要环境保护目标如表：

（1）空气环境保护目标：环境空气质量达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准。保证区域环境空气质量控制在目前的级别，使其环境空气质量不因本项目的建设而表降。

（2）声环境保护目标：确保项目区噪声控制在《声环境质量标准》（GB3096-2008）的2类区标准，不降低厂界周围声环境质量。

（3）保护项目所在区域环境卫生，确保项目所产生的固体废弃物均得到妥善处置。
2、污染物排放控制目标
本项目的污染物排放控制目标为：
（1）大气环境：保护项目区所在的区域环境空气质量，不因本项目实施而降低空气质量级别，大气污染物排放执行《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表3中大气污染物特别排放限值；
（2）声环境：确保本项目边界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348－2008）2类标准，避免对所在区域声环境造成不利影响。
（3）固体废物：妥善处理本项目产生的固体弃物，一般固废处置满足《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及其修改单，避免对所在区域环境造成影响。
2、环境敏感目标

根据对区域环境的现场调查，确定主要环境保护目标和环境敏感点如下表：

表2-5环境保护目标

类别

环境保护目标

与项目区相对位置

保护级别

方位

距离

人数

大气环境

富友澳林花园
东

231m

2000
《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1二级标准

昌吉市第七中学
东北
284m

3000
江南小镇
北

96m
3000
公园
南
74m
元丰雅居一期
西

174m
1000
噪声

富友澳林花园
东
231m
2000
《声环境质量标准》（GB3096-2008）的2类标准
昌吉市第七中学
东北
284m
3000
江南小镇
北
96m
3000
公园
南
74m
元丰雅居一期
西
174m
1000




评价适用标准
	环境质量标准
	1、 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）的二级标准。

2、 《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的3类标准。



	污染物排放标准
	1、运营期锅炉废气执行《锅炉大气污染物排放标准》(GB13271-2014)表3中新建燃气锅炉大气污染物特别排放限值要求。

2、运营期噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准要求。

3、《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及修改单中的相关标准。

4、执行《污水综合排放标准》(GB8978-1996)中三级标准。


	总量控制指标
	根据国家环境保护总局已颁布的“十三五”期间总量控制计划，结合本项目所在区域的环境特征及排污情况，确定本项目污染物排放总量控制因子为：SO2和NOx。

本环评建议提出大气总量控制指标如下：

SO2：0.18t/a；NOx：2.2t/a。



建设项目工程分析

	工艺流程简述（图示）：

本项目建设内容的环境影响时段包括工程施工期和建成运营期两部分。

1、施工期
本项目已建成投产，施工期产生的环境问题已经结束，因此，本评价重点就营运期对环境的影响进行评价。
2、运营期

2.1生产工艺流程

本项目主要利用天然气锅炉燃烧加热炉膛内的水产生高温蒸汽为冬季供热，其工艺流程和主要产污环节如下图2所示。

[image: image3.png]ik

R
rr

o

K
=y
=<}
=
r
K

[ m=mp )

[P —

B

S Bk FR S

itk

P

I
'
!

S




图1锅炉生产工艺流程图及产污环节图

2.2工艺流程简述：

天然气经管道输送至锅炉，蒸汽锅炉通过燃烧天然气，将经软化水设备（离子交换树脂）处理后的软化水加热生成蒸汽，此工序会产生锅炉定期排污水。蒸汽经分汽缸和管道输送至生产车间，用于加热工序，热交换完成后的水经管道回流，循环使用。本项目锅炉运行过程中使用的燃料为天然气，会产生部分烟气，其中主要污染物为二氧化硫、氮氧化物及烟尘等，另外风机及泵类等运行过程中会产生部分噪声。
主要污染工序：

1、施工期
本项目施工期已结束。经现场踏勘，并无施工期遗留表来的环境问题，本次工程分析仅针对运营期进行分析。
2、运营期

2.1废气

2.2锅炉废气

本项目锅炉用于供热，锅炉年运行175d，24h/d，小时最大耗气量700m3/h，天然气使用量为294万m3/a，天然气燃烧产生的主要污染物为二氧化硫、烟尘、氮氧化物。
根据本项目引用新疆环疆绿源环保科技有限公司于2020年12月16日对本项目燃气热水锅炉，锅炉型号CWNS7.0-85/65-Q进行的锅炉定期检测报告，通过检测报告可知：锅炉SO2排放浓度小于为3mg/m3；NOx平均排放浓度37.3mg/m3；颗粒物排放浓度＜1.0mg/m3；平均烟气流量为14093m3/h。

根据锅炉定期检测报告计算：锅炉烟气排放量为5.92×107m3/a，SO2排放量为0.18t/a；NOx排放量为2.2t/a；颗粒物排放量为0.06t/a。

排放浓度满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）中表3大气污染物特别排放限值。

锅炉房年排放污染物量见表3-1。

表3-1锅炉房年排放污染物量
天然气使用量

污染物

排放量（t/a）
排放浓度

(mg/m³)

排放标准

(mg/m³)

294万m3/a

SO2
0.18
3.0
50

NOx

2.2
37.3
150
烟尘

0.06
1.0
20

低氮燃烧器技术：

低氮燃烧器采用燃料分级燃烧技术，天然气被燃烧器空气流分割成两股，一股天然气作为燃烧器的本生火焰，在燃烧器中心回流区位置，形成富燃烧燃料的燃烧区，另一股燃料在外侧，形成贫燃烧区，燃料通过高速空气流或燃料本身的高速射流，进而卷吸相应空气和高温烟气（形成烟气自身再循环），在中心回流区下游位置实现二者混合。

烟气自身再循环降低了燃烧过程氧的浓度，同时烟气的热容量大，烟气吸热，降低了燃烧温度，防止局部高温产生和缩短了烟气在高温区的停留时间，从而抑制了NOx的生成。

 SHAPE  \* MERGEFORMAT 



图2-2燃烧分级技术原理图
2.2废水

本项目建成后将不新增劳动定员，因此无新增生活污水，废水主要为生产废水。生产废水主要来自主要为燃气蒸汽锅炉用水和软化处理废水。燃气蒸汽锅炉用水需先进行软化，再进入锅炉使用。项目采用离子交换树脂制备软水，即采用特定的阳离子交换树脂，以钠离子将水中的钙镁离子置换出来。本项目排水主要为锅炉循环排水和锅炉软化器排水。

根据现场调查，项目水净化装置软水制得率为80%，锅炉及热力网用软水13882.75m3/a，故软水制备系统排浓盐水量为2276.55m3/a。

项目1台10t/h燃气热水锅炉运行期间定期排污，排放频率为每班一次，热水锅炉年运行时间175d，故热水锅炉定期排污水量为7.09m3/d（1240.75m3/a）。锅炉废水主要污染物为CODcr、SS，废水产生量小，水质简单，经市政下水管道排入昌吉市污水处理厂，满足进入城市管网污水排放标准要求。通过类比分析废水污染物浓度和排放量见下表。
表3-2污水排放一览表
名称

CODcr

SS

锅炉循环排水1240.75m3/a

55mg/L；0.068t/a
30mg/L；0.037t/a
锅炉软化器排水2276.55m3/a

30mg/L；0.068t/a
20mg/L；0.046t/a
2.3噪声

项目产生噪声的设备主要有：燃烧器、风机、循环水泵等，这些设备在运行时将产生噪声影响。根据类比调查资料可知，本项目源强在70-85dB（A）之间。主要噪声设备类比源强见表3-2。
表3-2项目噪声源强一览表

序号

噪声源

声源声级dB(A)

噪声性质

台数

安装位置

1

锅炉主机
65

机械噪声

2台
设备间

2

软水处理（钠离子交换器）设备
70

机械噪声

1台
设备间

3

超低氮燃气燃烧器
70

机械噪声

2台
设备间

4

管道循环泵
75

机械噪声

1台
设备间

2.4固体废物

本工程在运行期间由公司现有员工中调配使用，不新增劳动定员员，因此没有生活垃圾产生。

根据项目的特点，本项目建成运营后，产生的固体废物主要为制备软化水过程产生的废弃离子交换树脂。
根据建设单位提供资料，由于锅炉生产时间较短，故废弃的离子交换树脂产生量较少，废弃离子交换树脂的产生量约为0.5t/a。根据《国家危险废物名录2021年》可知，燃气锅炉产生的废交换树脂不属于危险废物。废离子交换树脂集中收集运至一般固废垃圾填埋场填埋处理。



项目主要污染物产生及预计排放情况

	内容

类型
	排放源(编号)
	污染物名称
	处理前产生浓度及产生量(单位)
	排放浓度及排放量(单位)

	大

气

污

染

物
	燃气废气
	SO2
	3mg/m3；0.18t/a
	3mg/m3；0.18t/a

	
	
	NOX
	37.3mg/m3；2.2t/a
	37.3mg/m3；2.2t/a

	
	
	烟尘
	1mg/m3；0.06t/a
	1mg/m3；0.06t/a

	水

污

染

物
	锅炉循环排水
	污水总量
	1240.75m3/a
	1240.75m3/a

	
	
	CODcr
	55mg/L；0.068t/a
	55mg/L；0.068t/a

	
	
	SS
	30mg/L；0.037t/a
	30mg/L；0.037t/a

	
	锅炉软化器排水
	污水总量
	2276.55m3/a
	2276.55m3/a

	
	
	CODcr
	30mg/L；0.068t/a
	30mg/L；0.068t/a

	
	
	SS
	20mg/L；0.046t/a
	20mg/L；0.046t/a

	固

体

废

物
	生产固体废物
	废离子交换树脂
	0.5t/a
	0.5t/a

	噪声
	燃烧器、风机、循环水泵等设备产生的噪声值约为70~80dB（A）。

	其他
	-

	主要生态影响(不够时可附另页)

本项目位于新疆昌吉市华洋广场新疆华洋实业（集团）有限公司院内，项目周围无珍稀的野生动植物，对生态环境的影响较小。




环境影响分析
	施工期环境影响简要分析：

由于本项目已投产，施工期已结束，故不对施工期环境影响作分析。
运营期间环境影响分析：

1、 大气环境影响分析

本项目锅炉用于生产用热，锅炉年运行240d，天然气使用量为294万m3/a，天然气燃烧产生的主要污染物为二氧化硫、烟尘、氮氧化物，根据建设方提供的资料，本锅炉安装有超低氮燃烧器，其氮氧化物处理浓度可达处理效率可达到40%，经处理后颗粒物、NOx和SO2的排放浓度满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）中表3燃气锅炉大气特别排放限值要求。

本项目锅炉房燃用天然气，属于清洁能源，污染物排放量较少，燃烧废气通过15m高烟囱有组织排放，对周边大气环境影响较小。

1.2污染物排放预测分析

1）评价基准年

根据《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018），选取2017年为本项目大气环境影响评价的基准年。

2）评价因子和评价标准

根据工程分析，结合《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018）的要求，将项目有组织排放的颗粒物、NOx和SO2作为评价因子，评价因子的评价标准见下表4-1。

表4-1评价因子和评价标准表

评价因子

平均时段

标准值（μg/m3）

标准来源

颗粒物
1小时平均

900

《环境空气质量标准》（GB3095-2012）的二级标准

SO2
500

NOx

300

3）估算模型参数表

表4-2估算模型参数表

参数

取值

城市/农村选项

城市/农村

城市

人口数（城市选项时）

/

最高环境温度/℃

40.5

最低环境温度/℃

-37

土地利用类型

工业用地

区域湿度条件

干

是否考虑地形

考虑地形

否

地形数据分辨率

/

是否考虑岸线熏烟

考虑岸线熏烟

否

岸线距离/km

/

岸线方向/ﹾ
/

4）源强

本项目产生的废气进行预测。废气源强见表4-3。

表4-3点源参数

编号

/

名称

有组织废气

排气筒高度/m

15
排气筒出口内径/m

0.5
烟气流速/(m/s)

5.49
烟气温度/℃

80

年排放小时数/h

4200
排放工况

正常

污染物排放速率/(kg/h)

SO2
0.043
NOx

0.52
颗粒物

0.014
5）预测模型选择

本环评采用《环境影响评价技术导则-大气环境》（HJ2.2-2018）推荐模式-AERSCREEN估算模式进行预测。预测项目主要污染物的最大浓度占标率，确定项目大气环境影响的评价等级，再根据评价等级确定是否需要进一步预测。

6）计算结果

项目废气正常排放预测结果见下表。

表4-4有组织污染源估算模型计算结果表

污染物

距离中心下风向距离（m）

最大预测浓度（μg/m3）

最大占标率（%）

评价等级

SO2
446
0.0082885

1.6577
II

NOx

446
0.0498556

3.66439
II
颗粒物

446
0.00244293

0.249278
Ⅲ

由上表可知，结合《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018）中评价等级的判定方法及一般要求，项目评价等级为二级，不进行进一步预测预评价。项目排放的大气污染物对外环境的影响可接受。

（3）大气环境影响评价自查表

项目大气环境影响自查表见表4-5。

表4-5大气环境影响评价自查表

工作内容

自查项目

评价等级与范围

评价等级

一级□

二级(
三级□

评价范围

边长=50km□

边长5~50km□

边长=5km(
评价因子

SO2+NOx排放量

≥2000t/a□

500~2000t/a□

＜500t/a(
评价因子

其他污染物（）

包括二次PM2.5□

不包括二次PM2.5(
评价标准

评价标准

国家标准(
地方标准□

附录D

其他标准□

现状评价

环境功能区

一类区□

二类区(
一类区和二类区□

评价基准年

（2017）年

环境空气质量现状调查数据来源

长期例行监测数据(
主管部门发布的数据(
现状补充监测□

现状评价

达标区□

不达标区(
污染源

调查

调查内容

本项目正常排放源(
本项目非正常排放源□

现有污染源(
拟替代的污染源□

其他在建、拟建项目污染源□

区域污染源□

大气环境影响预测与评价

预测模型

AERMOD□

ADMS□

AUSTAL2000□

EDMS/AEDT□

CALPUFF□

网格模型□

其他(
预测范围

边长≥50km□

边长5~50km□

边长=5km(
预测因子

预测因子（）

包括二次PM2.5□

不包括二次PM2.5□

正常排放短期浓度贡献值

C本项目最大占标率≤100%(
C本项目最大占标率＞100%□

正常排放年均浓度贡献值

一类区

C本项目最大占标率≤10%□

C本项目最大占标率＞10%□

二类区

C本项目最大占标率≤30%(
C本项目最大占标率＞30%□

非正常排放1h浓度贡献值

非正常持续时长（）h

C非正常占标率≤100%□

C非正常占标率＞100%□

保证率日平均浓度和年平均浓度叠加值

C叠加达标□

C叠加不达标□

区域环境质量的整体变化情况

k≤-20%(
K＞-20%□

环境监测计划

污染源监测

监测因子：（TSP、SO2、NOx）

有组织废气监测(
无组织废气监测□

无监测□

环境质量监测

监测因子：（）

监测点位数（）

无监测□

评价结论

环境影响

可以接受(不可以接受□

大气环境防护距离

距（）厂界最远（）m

污染源年排放量

SO2：（0.18）t/a

NOx：（2.2）t/a

颗粒物：（0.06）t/a

注：“□”为勾选项，填“√”；“（）”为内容填写项

2、水环境影响分析

2.1地表水环境影响分析
本项目营运期不新增劳动定员，因此，无生活污水产生，运营期产生的废水主要为锅炉循环水排水和锅炉软化器排水。

根据现场调查，项目水净化装置软水制得率为80%，锅炉及热力网用软水13882.75m3/a，故软水制备系统排浓盐水量为2276.55m3/a。

项目1台10t/h燃气热水锅炉运行期间定期排污，排放频率为每班一次，热水锅炉年运行时间175d，故热水锅炉定期排污水量为7.09m3/d（1240.75m3/a）。锅炉废水主要污染物为CODcr、SS，废水产生量小，水质简单，经市政下水管道排入昌吉市污水处理厂，满足进入城市管网污水排放标准要求。满足《污水综合排放标准》(GB8978-1996)中三级标准
2.2地下水环境影响分析

本项目所在地所有场地均硬底化，本次锅炉部分外排废水主要为软化处理废水、和锅炉定期排水，由市政污水管网排入昌吉市污水处理厂。项目方在落实锅炉房的防渗工作的情况下，则本项目运营期对所在区域的地下水环境影响很小。
3、声环境影响分析预测

本项目生产过程中的噪声主要来生产设备运行时产生的机械噪声，生产设备产生的噪声值约为70~85dB（A）。本项目已采取的噪声防治措施如下：

（1）在满足工艺的前提下，尽可能选择功率小、噪声低的设备。

（2）在设备布置时考虑地形、声源方向性和噪声强弱等因素，进行合理布局以进一步降低厂界噪声。

（3）对车间加强隔声处理措施，车间采用隔音门窗，并加强厂区管理，降低噪声的影响。

表4-6项目声环境现状监测结果值单位：[dB（A）]

监测点

昼间

夜间

监测值

标准值

监测值

标准值

1#（厂界东侧）
54.2
60

45.3
50
2#（厂界南侧）
56.1
47.4
3#（厂界西侧）
58.1
48.5
4#（厂界北侧）
59.4
49.6
通过项目声环境现状监测结果可知，项目厂界噪声昼间和夜间均满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准要求，因此，对周围声环境影响较小。

建设单位应定期巡检各生产设备运行情况，发现环境问题及时消除隐患，维持区域较好的声环境质量现状。

4、固体废物环境影响分析

本工程在运行期间由公司现有员工中调配使用，不新增劳动定员员，因此没有生活垃圾产生。根据项目的特点，本项目建成运营后，产生的固体废物主要为制备软化水过程产生的废弃离子交换树脂。
根据建设单位提供资料，由于锅炉生产时间较短，故废离子交换树脂约3-5年更换一次，每次更换量约为0.5t。产生的废离子交换树脂集中收集运至垃圾填埋场填埋处理或与生产厂家签订了相关回收协议。并根据《一般工业固体废物贮存、处置场所污染控制标准》（GB18599-2001）及其修改通知单中的有关规定，进行收集、贮存、管理。

本项目产生的固体废弃物种类和数量见表4-7。

表4-7固体废弃物产生及处置情况一览表
序号

名称

产量

来源

处置办法

1

废离子交换树脂

0.5t/a
锅炉软化水生产

集中收集运至垃圾填埋场填埋处理或与生产厂家签订了相关回收协议
5、环境风险

环境风险分析的目的是分析和预测建设项目潜在环境危险、有害因素，建设项目建设和运行期间可能发生的突发事件或事故，引起有毒有害易燃易爆等物质泄漏，所造成的人身安全与环境影响和损害程度，提出合理可行的防范、应急与减缓措施，以使事故率、损失和环境影响达到可接受水平。

依据《关于加强环境影响评价管理防范环境风险的通知》（环发【2005】152号）及有关文件的精神和要求，本次进行环境风险评价和管理的主要目的为：

（1）从环境风险评价的角度进一步论证拟选场址的环境可行性；

（2）根据项目工程特点，对其存在的各种事故风险因素进行识别；

（3）针对可能发生的主要事故分析，预测有毒、易燃、易爆物质泄露到环境中所导致的后果（包括自然环境和社会环境），以及应采取的缓解措施；

（4）有针对性地提出切实可行的事故应急处理计划和应急预案，完善安全设计，以此指导设计和生产，减少或控制本工程的事故发生频率，减轻事故风险对环境和社会的危害，以合理的成本实现安全生产；

（5）制定适合本项目特点的事故应急预案。
5.2环境风险识别

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）中规定，根据物质不同的特性，危险物质可分为有毒物质、易燃物质和爆炸性物质三大类，风险评价对项目涉及到的物质进行物质危险性判定。本项目运营过程中风险物质主要为天然气。

天然气属易燃易爆物质，燃气锅炉因操作不当、麻痹大意或遇突发事件时，一旦锅炉及燃气管线出现燃气泄露，引发爆燃是相当危险的。燃气管线因气体剧烈燃烧而产生爆炸，不但炉体构架会飞出，强大的冲击波还会摧毁锅炉房及周边建筑物。如果燃气爆炸带来连锁性的次生灾害，其损失更是无法估量。天然气主要成分为甲烷，其性质详见表4-8。

表4-8甲烷的性质

标识
中文名：甲烷

英文名：Methane

分子式：CH4
分子量：16.05

CAS：74－82－8

危规号：危规分类：GB2.1类21007（压缩的）。
UN：NO.1971

理化性质

性状：无色无臭的气体

溶解性：微溶于水，溶于乙醇和乙醚

熔点（℃）：－182.6

沸点（℃）：－161.5

相对密度（水＝1）：0.415（-164℃）

临界温度（℃）－82.1

临界压力（MPa）：4.6

蒸气密度（空气＝1）：0.55

燃烧热（kJ/mol）：889.5

最小点火能（MJ）：

0.28

蒸气压（kPa）：100（－161.5℃）

燃烧爆炸危险性

燃烧性：易燃气体

燃烧分解产物：CO、CO2、水蒸气

闪点（℃）：－188

聚合危害：不聚合

爆炸极限（％V/V）：5.3～15

稳定性：稳定

自燃温度（℃）：537

禁忌物：氟、氯、强氧化剂

危险特性：能与空气形成爆炸性混合物。遇明火有燃烧爆炸危险，与氢、氯等接触

会发生剧烈的化学反应。

消防措施：灭火方法：切断气源。若不能立即切断气源，则不允许熄灭正在燃烧的

气体。喷水冷却容器。灭火剂：雾状水、泡沫、二氧化碳。

毒

性

接触限值：瑞士：TWA10000ppm（6700mg/m3）JAN1993；

毒理资料：小鼠吸入42％浓度60min麻醉

对人体危

害
本品对人基本无毒，但浓度过高时，使空气中氧含量明显降低，使人窒息。急性中毒：有头晕、头痛、兴奋或嗜睡、恶心、呕吐、脉缓等；重症者可突然倒表，尿失禁，意识丧失，甚至呼吸停止。

慢性影响：长期接触低浓度者，可出现头痛、头晕、睡眠不佳、易疲劳、情绪不稳以及植物神经功能紊乱等。

通过本项目原辅材料理化性质的分析可知，本项目原辅材料属于易燃易爆物质。本项目按照《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2009）中重大危险源的辨识指标，不构成重大危险源。

5.3环境风险评价的等级

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018），建设项目环境风险潜势划分为Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ/Ⅳ+级。根据建设项目涉及的物质和工艺系统的危险性及其所在地的环境敏感程度，结合事故情形下环境影响途径，对建设项目潜在环境危害程度进行概化分析，按照下表确定环境风险潜势。

表4-9建设项目环境风险潜势划分一览表

环境敏感度（E）

危险物质及工艺系统危险性（P）

极高危害（P1）

高度危害（P2）

中度危害（P3）

轻度危害（P4）

环境高度敏感区（E1）

IV＋
IV
III

III

环境中度敏感区（E2）
IV

III
III
II

环境低度敏感区（E3）
III
III
II
I

本项目属于热力生产和供应建设项目，原材料主要为天然气，根据《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2009）及《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）标准所列物质，不构成重大危险源。同时项目所在地为工业用地，不属于《建设项目环境影响评价分类管理名录》中列出的环境敏感区。该项目环境风险潜势为Ⅰ。
5.4事故环境风险分析

5.4.1天然气火灾爆炸影响分析

天然气的燃点一般在550℃以上，而汽油为427℃。这说明天然气不象汽油那样容易被点燃。其次天然气在空气中燃烧时的体积界限是5%~15%，液化气是2%~10%，而汽油是1%~7%。即大气中有1%的汽油浓度就很容易发生着火爆炸。天然气要比汽油、液化气好的多，因为它要积累到5%才到达它的燃烧表限。更重要的是天然气比空气轻，其密度只是空气的55%，稍有泄漏，很容易向大气中扩散，不至于达到低燃烧界限。使用时还要在天然气里放加臭剂以提高对天然气泄漏的及早发现，从而采取预防措施。最重要的是，天然气在空气中的比例即使达到爆炸极限，没有火源也不会发生爆炸。所以在存放天然气的地方必须严禁烟火。

天然气的爆炸速度与汽油的爆炸速度相当，当一有火情，即便在远方的天然气也会起燃，形成长距离、大范围的火灾，灾害异常猛烈。天然气低热值在8500-10000千卡/Nm3之间，由于其燃烧热值大，四周的其他的可燃物质也极易被引燃。不少的火灾案例中，都有建筑物被烧塌，混凝土被烧熔的情况。如此猛烈的火势，给扑救人员的作业和装备的使用，也造成一定的困难。

天然气在常温常压表极易挥发，压缩天然气泄漏出来后能迅速挥发扩大成250L以上的气体。由于天然气的密度比空气小，泄漏后很容易扩散到空气中，所以，遇到明火点燃而引起燃烧爆炸，使事故的隐蔽性增大，极大的增加了火灾的危险性。

天然气与空气混合，含量达到5%时，能形成爆炸性混合物，使具有爆炸危险的范围大大扩大，一遇到明火，除产生爆炸外，极易导致周围储罐或罐车因受高温的烘烤而引发武力爆炸，大量的压缩天然气从爆炸破裂的容器中喷到四周较远地域，继而汽化着火，使大火延伸到周围远处的建筑物，从而引发恶性火灾事故，造成更加严重的灾情。
5.5风险防范措施

为了有效地防范天燃气火灾和爆炸事故的发生，须制定事故应急手册，还需要对天燃气火灾和消除火灾的措施及消防器材的使用等知识加以了解和掌握：

1）天然气解压站风险预防措施

天然气调压站又称为减压撬，就是撬装式供气终端，是针对管道输送来的高压天然气进行减压的装置。

本企业天然气调压站主要区域内安装固定检测设备，检测天然气是否发生泄露，同时配套人工移动检测设备，每日人工巡检1次/2h，可随机对天然气解压站进行气体泄漏检测。

另外企业组织做好设备的检查和维护保养；定期对腐蚀情况做好监控；做到缓开缓关阀门，防止冲击，先开后关，防止憋压；严格按阀门用途和操作规程进行操作，在操作中要做到万无一失；做好管理人员的培训，掌握各种操作存在的安全隐患，增强对风险的防范意识。

2）输气管线风险预防措施

①输配管线工程力求线路顺直，缩短线路长度，以方便输送、施工和运行维护管理。

②建立管道泄漏检测系统，及时报警，准确报告事故的范围和程度，可以最大限度地减少经济损失和环境污染。当泄漏发生时根据上下游压力传感器接收到的压力信号的时间差和负压波的传播速度可以定出泄漏点。

③为了减少事故泄漏量，便于进行抢修，减少经济损失和环境污染，在管线上设置一定数量的截断阀。通过安全联锁及时切断天然气，确保系统安全可靠运行。

④加强管道防腐，确保管线安全可靠、不腐蚀、寿命长。
5.5风险应急预案

针对以上的分析，建设单位在项目实施后应该建立相应的环境风险事故应急预案。应急预案所要求的基本内容可参照表表中的相关内容。
表4-10应急预案内容

序号

项目

内容及要求

1

应急计划区

危险目标(装置区)，环境保护目标

2

应急组织机构、人员

项目区、地区应急组织机构、人员

3

预案分级响应条件

规定预案的级别及分级响应程序

4

应急救援保障

应急设施，设备与器材等

5

报警、通讯联络方式

规定应急状态表的报警通讯方式、通知方式和交通保障、管制

6

应急环境监测、抢险、

救援及控制措施

由专业队伍负责对事故现场进行侦查监测，对事故性质、参数与后果进行评估，为指挥部门提供决策依据

7

应急检测、防护措施、

清除泄漏措施和器材

事故现场、邻近区域、控制防火区域，控制和清除污染措施及相应设备

8

人员紧急撤离、疏散，应急剂量控制、撤离组织计划

事故现场、项目区邻近区、受事故影响的区域人员及公众对毒物应急剂量控制规定，撤离组织计划及救护，医疗救护与公众健康

9

事故应急救援关闭程序与恢复措施

规定应急状态终止程序

事故现场上后处理，恢复措施

邻近区域解除事故警戒及善后恢复措施

10

应急培训计划

应急计划制定后，平时安排人员培训与演练

11

公众教育和信息

对项目区邻近地区开展公众教育、培训和发布有关信息

5.7风险评价结论

本项目风险潜势为I，进行简单分析，具体如下表。

表4-11建设项目环境风险简单分析内容表

建设项目名称
新疆华洋实业（集团）有限公司燃气锅炉建设项目
建设地点

昌吉市华洋广场
地理坐标

/

主要危险物质及分布

/

环境影响途径及危害后果（大气、地表水、地下水）

火灾的危害主要来自三方面，一是火源拾取控制蔓延发展造成损失，另一方面是烟雾的快速、大方面扩散造成损失。最后是灭火过程中大量消耗消防用水，产生大量消防废水，可能污染地面土壤和地下水。

风险防范措施要求

（1）制定环境风险管理制度

建设单位需制定《环境保护责任制》《安全环保风险管理制度》，可满足企业环境风险管理要求，但是制度需要在执行中检验其可操作性。

（2）风险防控及应急措施

为防止可能出现的风险事故，项目需在总图布局、工艺技术与自动控制、电气配置等方面采取风险防范措施，需制定应急处理及救援预案。

（3）环境应急资源

应按照制定的《安全环保风险管理制度》购置相应的环境风险应急资源，成立应急救援队伍。

（4）环境风险演练和培训

项目建成后，需对应急救援队伍进行培训，并定期进行环境风险应急演练。

填表说明：

根据本项目污染物特性，本项目应建立独立的环境风险应急预案，并报备地环境主管部门备案。

5.8事故性排放风险评价结论

评价认为，本项目具备产生火灾的可能性，火灾破灭过程需要严格控制消防废水的处置，事后对区域进行恢复。在采取切实有效的措施下，本项目发生事故的可能性较低，是可控的。

综上所述，项目的环境风险较小，建设采取相应措施后，环境风险处于可接受范围内。

5.9环境风险评价自查

对本项目环境风险评价进行自查，具体如下表。

表4-12环境风险评价自查表

工作内容

完成情况

风险调查

危险物质

名称

甲烷

/

/

/

/

/

/

存在总量/t

/

/

/

/

/

/

/

环境敏感性

大气

500m范围内人口数200人

5km范围内人口数1000人

每公里管段周边200m范围内人口数（最大）

人

地表水

地表水功能敏感性

F1□
F2□
F3□
环境敏感目标分级

S1□
S2□
S3□
地下水

地下水功能敏感性

G1□
G2□
G3□
包气带防污性能

D1□
D2□
D3□
物质及工艺系统危险性

Q值

Q＜1☑
1≤Q＜10□
10≤Q＜100□
Q＞100□
M值

M1□
M2□
m³□
M4□
P值

P1□
P2□
P3□
P4☑
环境敏感程度

大气

E1□
E2□
E3□
地表水

E1□
E2□
E3□
地下水

E1□
E2□
E3□
环境风险潜势

IV+□
IV□
III□
II□
I☑
评价等级

一级□
二级□
三级□
简单分析☑
风险识别

物质危险性

有毒有害□
易燃易爆☑
环境风险类型

泄漏□
火灾、爆炸引发伴生/次生污染物排放☑
影响途径

大气☑
地表水□
地下水□
事故情形分析

源强设定方法

计算法□
经验估算法□
其他估算法□
风险预测与评价

大气

预测模型

SLAB□
AFTOX□
其他□
预测结果

大气毒性终点浓度-1最大影响范围m

大气毒性终点浓度-2最大影响范围m

地表水

最近环境敏感目标，到达时间h

地下水

下游厂区边界到达时间d

最近环境敏感目标，到达时间h

重点风险防范措施

（1）该项目客观上存在着一定的不安全因素，对周围环境存在着潜在的威胁。发生环境安全事故后，对周围环境有严重的损害，所以在贯彻“安全第一，预防为主”的方针同时，应树立环境风险意识，强化环境风险责任，体现出环境保护的内容。

（2）建立严格的环境管理制度及操作规程，严格培训操作人员，严格遵守各项规章制度。

（3）确保各项环保治理措施切实可行，并保证治理设施正常运行，且做到达标排放。

（4）定期检查和维修环保治理设施，及时发现问题及时解决，使事故发生率降至最低。

评价结论与建议

设备采取定期检修，加强管理，风险是可接受的。

注：“□”为勾选项，“”为填写项

7、 总量控制

根据国家环境保护总局已颁布的“十三五”期间总量控制计划，结合本项目所在区域的环境特征及排污情况，确定本项目污染物排放总量控制因子为：SO2和NOx。

SO2：0.18t/a、NOx：2.2t/a

8、环保投资

本项目总投资为160万元，其中环保投资36万元，占总投资的22.5％，详见表4-12。

表4-12项目环保投资估算表

内容

项目名称

治理措施

投资估算（万元）

1
营运期

废气治理措施

低氮燃烧器+15m高烟囱

30
2
噪声治理措施

防噪措施、减振、消声器

5.0
3

固体废物治理措施

固废处置费用。

1.0
总计

36
9、环境管理及监测计划

9.1环境体制与机构
为了贯彻执行有关环境保护法规，及时了解项目及其周围环境质量变化情况，掌握环境保护措施实施的效果，保证该区域良好的环境质量，在项目区需要进行相应的环境管理。项目区应该有专门的人员或者机构负责环境管理和监督，并负责有关措施的落实，在建设阶段和生产运行阶段对项目区域废气、污水、噪声、固体废物等的处理、排放及环保设施运行状况进行监督，严格注意相关的排污情况和环境制度的落实。环境监测由具备环境监测资质的单位进行监测，监控污染物排放及环保设施的运转状况。
9.2管理职责

（1）贯彻执行国家、省级、地方各项环保政策、法规、标准，根据本场实际，编制环境保护规划和实施细则，并组织实施，监督执行。
（2）组织和管理全厂的污染治理工作，负责环保治理设施的运行及管理工作，建立污染物浓度和排放总量双项控制制度，并彻底做到各项污染物达标排放。

（3）定期进行全厂环境管理人员的环保知识和技术培训工作。
（4）通过技术培训，不断提高治理设施的处理水平和可操作性。
（5）做好常规环境统计工作，掌握各项治理设施的运行状况。
（6）科学组织生产调度。通过及时全面了解生产情况，均衡组织生产，使生产各环节协调进行，加强环境保护工作调度，做好突发事故时防止污染的应急措施，使生产过程的污染物排放达到最低限度。
（7）加强物资管理。加强物资管理实行无害保管、无害运输、限额发放、控制消耗定额、保证原材料质量也会对减少排污量起一定作用。
（8）设备管理。合理使用设备，加强对设备的维护和修理，改造设备的结构，杜绝设备和管道的跑、冒、漏现象，防止有害物质的泄漏。
9.3监测内容及监测频次
环境监测是环境管理必备的一种手段，项目运营期的环境监测，建设单位可委托有资质的监测机构。监测工作应按照国家和地方环保的要求，采用国家规定的标准监测分析方法，定期进行环境监测。

根据生态环境部部长信箱《关于<锅炉大气污染物排放标准>的咨询回复》（2018

年10月10日），“20t/h及以上蒸汽锅炉、14MW及以上热水锅炉需安装污染物在线监测设备中的‘14MW及以上热水锅炉’是指单台锅炉”，本项目为两台10t/h天然气锅炉，因此不需要安装污染物在线监测设备。

根据《排污许可证申请与核发技术规范锅炉》（HJ953-2018）

,本项目自行监测执行《排污单位自行监测技术指南火力发电及锅炉》（HJ820-2017）中的相关要求，制定监测计划，见表4-13。
表4-13项目营运期监测内容及频次
类别

监测项目

监测点位置

监测频率

控制指标

有组织排放废气
SO2
排气筒出口

1次/年

执行《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）中表3燃气锅炉大气特别排放限值要求。

NOx

排气筒出口

1次/年

执行《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）中表3燃气锅炉大气特别排放限值要求。

烟尘

排气筒出口

1次/年

执行《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）中表3燃气锅炉大气特别排放限值要求。

厂界噪声

Leq(A)

厂界四周

1次/季

执行《工业企业厂界噪声标准》（GB12348-2008）中3类标准。

废水
PH值、化学需氧量、氨氮、总悬浮物、总磷、溶解性总固体、流量
废水总排口
1次/季

执行《污水综合排放标准》(GB8978-1996)中三级标准

9.4排污口规范化管理

（1）排污口标识

项目应完成废气排放源、噪声排放源、一般固体废物堆场的规范化建设，其投资纳入项目总投资中，同时各项污染源排放口应设置专项图标，执行《环境保护图形标志-排放口（源）》（GB15562-1995），详见下表。

表4-14各排污口（源）标志牌设置示意图表

名称

废气排放口

废水排放口

噪声排放源

一般固体废物

提示图形符号

[image: image5.png]



[image: image6.png]



[image: image7.png]5/((




[image: image8.png]



功能

表示废气向大气环境排放

表示废水向水环境排放

表示噪声向外环境排放

表示一般固体废物贮存、处置场所

要求各排污口（源）提示标志形状采用正方形边框，背景颜色采用绿色，图形颜色采用白色，警告标志采用三角形边框，背景颜色采用黄色，图形颜色采用黑色，标志牌应设在与功能相应的醒目处，并保持清晰、完整。

（2）排污口监测

废气排污口要求按照根据《排污单位自行监测技术指南总则》（HJ819-2017）设置采样点。

（3）排污口管理

建设单位应在排污口设置标志牌，标志牌应注明污染物名称以警示周围群众，建设单位如实填写《中华人民共和国规范化排污口登记证》的有关内容，由环保主管部门签发登记证。建设单位应把有关排污情况及污染防治措施的运行情况建档管理，并报送环保主管部门备案。
10、“三同时”验收

本工程完成后，根据《建设项目环境保护管理条例》（国务院令682号，2017年10月1日实施）和《建设项目环境保护事中事后监督管理办法》的要求，由企业自行进行验收调查。

环保验收的主要内容见表4-16。

表4-16环保措施“三同时”竣工验收一览表

环保工程
污染源名称

设施或措施内容
执行标准或监测验收要求

废气

锅炉烟气

低氮燃烧器+15m高烟囱

执行《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）中表3燃气锅炉大气特别排放限值要求。
废水

锅炉排水

经下水管道排入昌吉市污水处理厂
执行《污水综合排放标准》(GB8978-1996)中三级标准

噪声

设备噪声

防噪措施、减振、消声器等

执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准。

固废

废弃的离子交换树脂
废离子交换树脂集中收集运至一般固废垃圾填埋场填埋处理
/
排污许可

根据《固定污染源排污许可分类管理名录（2019年版）》中的规定，本项目为简化管理，需申领排污许可证。
11、排污许可申请章节

根据《固定污染源排污许可分类管理名录（2019年版）》，按照名录第109类“除纳入重点排污单位名录的，单台或者合计出力20吨/小时（14兆瓦）及以上的锅炉（不含电热锅炉）”需要取得简化管理的排污许可证的规定，本项目10t/h天然气锅炉必须取得排污许可证。根据环评单位协助填报提交下载的关于天然气锅炉的新疆华洋实业（集团）有限公司排污许可证申请表及排污许可承诺书、环境自行监测方案、排污口和监测孔规范化设置情况说明见附件，将根据项目环评评估意见补件修改后重新提交，按照规定申领排污许可证。根据有关要求整理分析，排污许可申请内容及附件满足符合排污许可证申领要求。

1、排污许可证申请表

新疆华洋实业（集团）有限公司关于10t/h天然气锅炉的《排污许可证申请表》共九类19个表。

第一类是排污单位基本情况，详见附件《排污许可证申请表》“表1排污单位基本信息表”，主要包括单位名称、生产经营场所地址、技术负责人、联系电话、有环评审批文件等等信息，本锅炉项目暂时没有取得环评批复，故环评审批文件文号空缺，待环评审批后再补件。

第一类是排污单位登记信息，详见附件《排污许可证申请表》“表2主要产品及产能信息表”、“表3主要原辅材料及燃料信息表”、“表4废气产排污节点、污染物及污染治理设施信息表”、“表5废水类别、污染物及污染治理设施信息表”。主要产品只有热水一种；主要原辅材料为天然气，及燃料信息内容包含在本环评报告“表1-3锅炉天然气燃料信息情况表”中；废气产排污节点为锅炉烟气，污染治理设施是低氮燃烧+排气筒；废水类别为生产废水-锅炉排污水、生活污水，污染物种类为pH、悬浮物、CODCr、BOD5、氨氮、溶解性总固体、总磷（以P计）、动植物油等，污染治理设施依托市政下水排管网。

第三类是大气污染物排放，详见附件《排污许可证申请表》“表6大气排放口基本

情况表”、“表7废气污染物排放执行标准表”、“表8大气污染物有组织排放表”、“表9大气污染物无组织排放表”、“表10企业大气排放总许可量”。两台锅炉共用1个排气筒，主要污染物为氮氧化物、颗粒物、二氧化硫、林格曼黑度，执行《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）中的燃气锅炉排放标准，根据《排污许可证申请与核发技术规范锅炉》的规定，10t/h天然气锅炉排气筒为主要排污口，计算二氧化硫年排放总量0.18t/a、氮氧化物年排放总量2.2t/a，计算过程见在本环评报告“营运期主要污染工序及防治措施”章节，《排污许可证申请表》也附有“天然气锅炉废气总量控制污染物申请年排放量限值计算过程”见附件，本锅炉项目没有大气污染物无组织排放内容需要填报。

第四类是水污染物排放，详见附件《排污许可证申请表》“表11废水直接排放口基本情况表”、“表11-1入河排污口信息表”、“表11-2雨水排放口基本情况表”、“表12废水间接排放口基本情况表”、“表13废水污染物排放执行标准表”、“表14废水污染物排放”、“表14废水污染物排放”。本锅炉项目没有废水直接排放口、入河排污口，少量生产污水依托间接排放口“华洋广场污水排放口”排入昌吉市污水处理厂处理，执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中的三级标准，氨氮、总磷（以P计）、溶解性总固体执行《污水排入城镇下水道水质标准》(GB/T31962-2015)表1中的B级标准。属于一般排放口，不需要填报污染物排放量。

第五类是噪声排放信息，详见附件《排污许可证申请表》“表15噪声排放信息”，执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）。

第六类是固体废物排放信息，详见附件《排污许可证申请表》“表16固体废物排放信息”，锅炉房无生活垃圾。

第七类是环境管理要求，详见附件《排污许可证申请表》“表17自行监测及记录

信息表”、“表18环境管理台账信息表”。自行监测同时编制了《新疆华洋实业（集团）有限公司天然气锅炉环境自行监测方案》，环境管理台账提出了基本信息、生产设施运行管理信息、污染防治设施运行管理信息、监测记录信息、其他环境管理信息。

第八类是有核发权的地方生态环境主管部门增加的管理内容，本锅炉项目没有相应

的内容。

第九类是改正规定，本锅炉项目没有相应的内容。
9.5污染物排放清单

表4-17污染物排放清单一览表
污染种类
污染物
排放量（t/a）
治理措施

废气

有组织废气

锅炉房

烟尘

0.06
低氮燃烧器+15m高排气筒

SO2
0.18
NOx
2.2
废水

锅炉废水

污水总量
2.6m3/a
经下水管道排入昌吉市污水处理厂。
固体废物

废离子交换树脂

0.5t/a

产生的废离子交换树脂集中收集运至垃圾填埋场填埋处理或与生产厂家签订了相关回收协议



建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

	内容

类型
	排放源(编号)
	污染物名称
	防治措施
	预期治理效果

	大气污染物
	燃气锅炉
	锅炉烟气（烟尘、SO2、NOx）
	低氮燃烧器+15m高烟囱
	达标排放

	水污染物
	锅炉
	排污水
	经下水管道排入昌吉市污水处理厂
	达标排放

	固体废物
	软化水的制备
	废弃的离子交换树脂
	集中收集运至垃圾填埋场填埋处理或与生产厂家签订了相关回收协议
	合理处置

	噪

声
	厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348－2008）2类标准

	其

它
	/

	生态保护措施及预期效果：

本工程主要生态环境影响是建设期的影响。

工程在施工开挖过程中，会造成地面裸露，加深土壤侵蚀和水土流失，但施工结束后，通过采取相应的生态保护和恢复措施，本项目建设对生态环境影响是可接受的。项目运营期间，应注重环保措施，以减少生产对项目区生态环境的影响。在措施合理的情况表，对区域生态环境有一定的改善作用。项目外排的污染物经相应的有效的措施处理后，对附近的空气、水体、土壤和植被等基本无大的影响。




结论与建议
	1、结论
1.1项目概况

本项目位于昌吉市华洋广场（项目区地理位置坐标：E87°16′40″，N43°59′38″）。项目区北侧为锦绣江南小镇，南侧为带状公园，东侧为富友澳林花园，西侧为空地
本项目建设2台10t/h的天然气蒸汽锅炉（1备一用），占地面积161.85m2，本项目总投资为160万元，其中环保投资36万元，占总投资的22.5％。
1.2环境质量现状

1.2.1环境空气质量

所在区域SO2、NO2、CO、O3的年评价指标为达标；颗粒物PM2.5、PM10的年评价指标均为超标。根据《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018），SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO和O3等六项污染物全部达标即为城市环境空气质量达标，因此本项目区域为不达标区。
1.2.2噪声环境质量

项目厂界噪声各监测点昼夜间噪声值均能满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的3类标准要求，声环境质量良好。
1.3环境影响分析

（1）大气环境影响分析

项目营运期废气主要为燃气废气。本项目锅炉废气采用低氮燃烧器后通过15m高排气筒排放，燃气废气中烟尘、SO2、NOx执行《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）中表3燃气锅炉大气特别排放限值要求。本项目产生的大气污染物对周围环境影响较小。

（2）水环境影响分析

锅炉房排污水主要包括软水制备排水、锅炉定期排污水，这两部分废水属于清净下水，经市政下水管道排入昌吉市污水处理厂。
（3）噪声环境影响分析

该项目的主要噪声源为锅炉和泵类产生的噪声，通过距离衰减和隔声减振措施后，噪声源产生的噪声至厂界时已满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准，本项目运营期间对区域声环境影响较小。

（4）固体废物环境影响分析

本工程在运行期间由公司现有员工中调配使用，不新增劳动定员，因此无生活垃圾产生。

生产固废主要为废弃离子交换树脂。根据建设单位提供资料，由于锅炉生产时间较短，故废离子交换树脂约3-5年更换一次，每次更换量约为0.25吨。产生的废离子交换树脂集中收集运至垃圾填埋场填埋处理或与生产厂家签订了相关回收协议。
1.4总量控制

根据国家总量控制指标，并结合本项目排污特点、所在区域环境质量现状等因素综合考虑，本环评建议提出大气总量控制指标如下：

SO2：0.18t/a；NOx：2.2t/a。

1.5产业政策符合性

根据《产业结构调整指导目录（2019年本）》，本项目不属于“鼓励类”“淘汰类”和“限制类”项目，为“允许类”建设项目。

1.6综合结论

综上所述，本项目具有较明显的社会经济效益，项目所在地环境质量较好，项目对周围环境的污染程度较轻，本项目所产生的废气、废水、噪声、固废在采取相应的治理措施后，可满足相应的国家排放标准。通过对本项目环境影响评价，认为只要在本项目的建设中认真执行环保“三同时”，具体落实本环评中提出的各污染防治措施，从环保角度看，本项目的建设是可行的。

2、建议

（1）配备专职人员定期对天然气管道、调压设施进行检漏，将安全生产放在第一位，杜绝燃气泄漏事故的发生，同时制定应急预案，定期实习演练。

（2）严格落实锅炉房隔声降噪措施，并加强设备管理和维护，确保全厂营运后，厂界噪声达标。

（3）加强清洁生产，落实蒸汽冷凝水回收等措施，有效节约能源和资源。

（4）项目的环保防污设施要与项目同时建设、同时运行，确保各项防治措施落实到位，以实现经济效益、社会效益与环境效益的统一与协调发展。

	预审意见:

公章

经办人：年月日

	表一级环境保护行政主管部门审查意见：

公章

经办人：年月日

	审批意见：

公章

经办人：年月日

	注释

一、本报告表应附以表附件、附图：

附件1项目委托书

附件2其他与环评有关的行政管理文件

附图1项目地理位置图

附图2周边环境关系卫星图

附图3平面布置图

附图4监测布点图

附图5市政规划图

二、如果本报告表不能说明项目产生的污染及环境造成的影响，应进行专项评价。根据建设项目的特点和当地环境特征，应选表列1-2项进行专项评价。

1、大气环境影响专项评价

2、水环境影响专项评价（包括地表水和地下水）

3、生态影响专项评价

4、声影响专项评价

5、土壤影响专项评价

6、固体废物影响专项评价

以上专项评价未包括的可另列专项，专项评价按照《环境影响评价技术导则》中的要求进行。




-1-

[image: image9.png]


_1234567890

